
遂宁高新区西部铁路物流园农产品集散中心及配套设施建设项目（一期）10kV供配电工程（外线）
招

标

文

件
招标人：遂宁天一投资集团有限公司
2023年1月
遂宁高新区西部铁路物流园农产品集散中心及配套设施建设项目（一期）10kV供配电工程（外线）-施工招标公告
我公司  遂宁高新区西部铁路物流园农产品集散中心及配套设施建设项目（一期）10kV供配电工程（外线） 前期工作正有序推进，为加快项目推进，现对该项目的施工单位进行公开招标。

一、项目概况

1、项目名称：遂宁高新区西部铁路物流园农产品集散中心及配套设施建设项目（一期）10kV供配电工程（外线）

2、招标人：遂宁天一投资集团有限公司

3、建设地址：遂宁高新区范围内

4、建设规模及内容：起于该项目建筑红线外处10kv驳接点，止于配电屏0.4kV侧出线开关,及与之相关的土建部分。受外部条件影响的项目,如系统通信、保护通道、道路、其它土建工程、给排水等不列入设计范围。
5、计划工期：  30 日历天
6、工程承包范围：图纸及清单范围内全部内容

7、最高限价：1226228.12元

二、竞标单位资格要求

资格要求：具有独立企业法人资格，需具有国家建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包叁级及以上资质。

2、业绩要求：近年（2019年12月1日至投标截止时间）完成不少于1个类似项目。类似项目是指:投资额不低于100万电力工程施工业绩。

3、人员要求：拟派项目负责人需具备二级建造师（机电专业）执业资格证且具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B证），须为本单位人员。
三、本次竞标最高限价
最高限价：1226228.12元。

四、采购文件的获取及递交要求

1、发布公告的媒介

本次采购公告在四川遂宁高新技术产业园区中国西部现代物流港（http://gxq.suining.gov.cn）上发布。

2、竞标人或授权委托人现场递交投标资料时需提供：竞标申请人提供法人代表身份证明、授权委托书及授权代表身份证证明、营业执照副本、资质副本（以上资料复印件盖公司鲜章）等资料，招标人现场验证。

五、确定中选方式

符合资格审查条件并通过的竞标人，通过对竞标人的报价、业绩、方案、人员配置等进行评审（详见第三章评分办法），以得分最高的竞标人作为中选单位。

六、竞标地点

遂宁高新区海关监管区综合服务楼406办公室。

七、公开报价截止时间和竞标时间

1、2023年1月9日下午4:00分（北京时间）。

2、递交报价文件必须在报价截止时间前送达到竞标地点。逾期送达的报价文件恕不接受。

八、装订、密封和标注

装订要求：申请文件一正一副，正本和副本一律用A4复印纸（技术说明、图、表及证件可以除外）编制和复制。正本和副本应采用胶装方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。

密封和标注：报价文件统一封装在一个密封袋内，封袋密封处须加盖公章；密封袋上须注明所报项目名称。

九、联系方式

采 购 人：遂宁天一投资集团有限公司
地    址：遂宁高新区海关监管区综合服务楼406办公室
联 系 人：陆先生
联系电话：0825-3111392

2023年1月4日
第二章  竞标报价文件须知

一、总则

1.适用范围

1.1本采购文件仅适用于本次采购文件中所叙述的项目；

2．充分、公平竞争保障措施

总公司、分公司不能以不同的身份同时参加竞争。

二、竞标文件

一、资格响应性文件

法定代表人身份证明书

委托授权书

承诺函

具有良好商业信誉的承诺函

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函

近三年内无重大违法违规记录承诺

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺

无行贿犯罪承诺

投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

二、施工响应性文件

报价函

承诺函
已标价工程量清单、施工组织设计（实施方案）

投标人基本情况表

投标人类似项目业绩一览表

投标人类似项目业绩情况表

项目管理机构

投标人诚信情况承诺函
第三章  评审办法
1.综合评分

1.1本次综合评分的因素详见2.2。

1.2 除价格因素外，评审小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效投标人的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面评审小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由评审小组成员共同评分。

2综合评分明细表

2.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

2.2综合评分明细表

	评分因素及分值
	评分标准
	说明

	报价30%
	满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×30×100%；
	

	施工组织设计

（43分）


	一、进度计划（包括但不限于①工期目标、②工程进度计划(含横道图或网络图）、③工期及影响工期的因素、④确保工期的计划措施），本项共4分，每缺少一项内容扣1分，每有一处错误扣0.5分。

二、质量保证措施（包括但不限于①质量管理体系、②工程质量预防控制措施、③材料保障措施、④质量控制措施、⑤施工资料管理、⑥售后服务承诺及保修方案、⑦售后服务体系），本项共14分，每缺少一项内容扣2分，每有一处错误扣1分。

三、安全保证措施（包括但不限于①安全生产管理目标、②安全保证体系、③安全管理生产责任制、④现场安全措施、⑤临时用电安全措施），本项共5分，每缺少一项内容扣1分，每有一处错误扣0.5分。

四、资源配置计划（包括但不限于①机械进退场计划、②人员进退场计划、③材料进退场计划、④资源配备斜率图），本项共4分，每缺少一项内容扣1分，每有一处错误扣0.5分。

五、环保文明措施（包括但不限于①环保施工保证措施、②生活卫生保障措施、③文明施工组织及保障措施、④工地标准化管理），本项共4分，每缺少一项内容扣1分，每有一处错误扣0.5分。

六、应急预案（包括但不限于①应急机制、②组织指挥体系及职责、③重大事故事件的应急措施、④应急事故的演练），本项共4分，每缺少一项内容扣1分，每有一处错误扣0.5分。

七、施工工艺（包括但不限于①现场组织机构、②施工现状分析、③施工准备工作、④现场临时设施布置、⑤符合现场实际地形的总平布置图、⑥分项工程施工方案、⑦分项施工工艺流程图、⑧施工重点难点分析及解决措施），本项共8分，每缺少一项内容扣1分，每有一处错误扣0.5分。

（内容错误指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准等与本项目要求不一致；进度计划超期等与项目实际需求不符。“等”是“等外”的意思。）
	

	人员配置

（6分）
	根据投标人投入本项目的人员进行评分：

1、拟投入的项目经理具有市政公用工程专业二级及以上建造师执业资格证书的得2分，同时具有有效的安全生产考核合格证（B证）得2分，本项最多得4分；

2、拟投入本项目的技术负责人具有市政公用工程专业中级及以上职称的得2分。
注：1、须提供投入人员为本单位人员的相关证明材料；

2、投标人须提供以上人员职称证书复印件并加盖投标人公章。
	

	业绩

(14分)
	投标人近三年以来具有一个类似项目业绩的得5分，在此基础上每多提供一个类似业绩得4.5分，本项最多得14分。（提供成交/中标通知书或施工合同复印件或竣工验收材料并加盖投标人公章。）
	

	优先采购节能、环境标志、无线局域网产品

（6分）
	投标人所响应的产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得1分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得1分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分。本项共6分。

说明：

1、可重复计分；

2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。

3、投标人所响应的产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在响应文件中提供国家确定的认证机构的认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图或者打印资料并加盖投标人公章（鲜章），否则不予给分。

4、投标人所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页且在有效期内并加盖投标人单位公章（鲜章）。

注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的为准。
	

	扶持少数民族地区

（1分）
	投标人为不发达地区或少数民族地区企业的得1分。

注：投标人提供为不发达地区企业或注册地为少数民族地区的相关证明材料。
	

	失信惩戒
	投标人属于失信投标人且在有效期内的，一次扣5分，实行无限制累计扣分制。
	

	注：本表中要求提供的复印件材料，均需加盖投标人单位公章（空白页可不加盖单位公章，存在正反面的，只加盖单面的，不得作为无效处理，将在响应文件规范性方面进行扣分处理），否则将不认可该项复印件材料的有效性。

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分依据
	说明

	1
	报价
50%
	50分
	满足招标文件要求投标人的有效投标报价平均值为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

其他有效投标报价与评标基准价相比，每高1%扣0.5分，每低1%扣0.25分
	

	2
	施工组织设计25%
	施工方案与技术措施
	5分
	根据投标人针对本项目编制的施工方案与技术措施进行综合评审，内容完整、合理可行、内容条理清晰、措施操作性强的得5分；内容完整、合理性较好、内容条理较为清晰、措施操作性较强的得3分；内容基本完整、各项措施基本合理、内容条理清晰性一般、措施操作性一般的得2分。不提供则不得分。
	

	
	
	质量管理体系与保证措施
	5分
	据投标人针对本项目编制的质量管理体系与措施进行综合评审，内容完整、合理可行、内容条理清晰、措施操作性强的得5分；内容完整、合理性较好、内容条理较为清晰、措施操作性较强的得3分；内容基本完整、各项措施基本合理、内容条理清晰性一般、措施操作性一般的得2分。不提供则不得分。
	

	
	
	工程进度计划与措施
	5分
	根据投标人针对本项目编制的工程进度计划与措施进行综合评审，内容完整、合理可行、内容条理清晰、措施操作性强的得5分；内容完整、合理性较好、内容条理较为清晰、措施操作性较强的得3分；内容基本完整、各项措施基本合理、内容条理清晰性一般、措施操作性一般的得2分。不提供则不得分。
	

	
	
	安全管理体系与保证措施
	5分
	根据投标人针对本项目编制的安全管理体系与保证措施进行综合评审，内容完整、合理可行、内容条理清晰、措施操作性强的得5分；内容完整、合理性较好、内容条理较为清晰、措施操作性较强的得3分；内容基本完整、各项措施基本合理、内容条理清晰性一般、措施操作性一般的得2分。不提供则不得分。
	

	
	
	环境保护管理和文明施工措施
	5分
	根据投标人针对本项目编制的环境保护管理和文明施工措施进行综合评审，内容完整、合理可行、内容条理清晰、措施操作性强的得5分；内容完整、合理性较好、内容条理较为清晰、措施操作性较强的得3分；内容基本完整、各项措施基本合理、内容条理清晰性一般、措施操作性一般的得2分。不提供则不得分。
	

	3
	项目人员配置
10%
	5分
	项目经理二级建造师（机电专业）执业资格证得3分，具有安装工程类中级及以上职称得2分，最高得5分。
	

	
	
	2分
	技术负责人具有安装工程相关专业中级及以上职称的得2分。
	

	
	
	3分
	其他主要人员（除项目经理和技术负责人外）：

为本项目配备有质量员1人、安全员1人和施工员1人的，每配备一名上述人员得1分，最多得3分。
	

	4
	类似项目业绩
15%
	15分
	投标人近三年以来（2019年12月1日至今）每具有一个类似项目业绩得5分。本项最高得15分。

注：提供合同及验收报告复印件并加盖投标人公（鲜）章，不提供则不得分。
	


注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。提供的证明材料均须加盖投标人鲜章。
第四章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

第一部分“资格性响应文件”格式

（正本/副本）

XX项目
资格性响应文件
投标人名称：
采购项目编号：
XX年XX月XX日

格式1-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（投标人名称）处任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：XXXX（加盖公章）
日期：XX年XX月XX日

说明：上述证明文件在资格性响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

格式1-2

法定代表人/单位负责人授权书

XXXXX（采购人名称）：

本授权声明： XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方“XXXXXXXX”项目（采购项目编号：XXXX）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或加盖个人印章：XXXX。

授权代表（被授权人）签字：XXXX。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日期：  年  月  日。

注：

1、投标人为法人单位时提供“法定代表人授权书”，投标人为其他组织时提供“单位负责人授权书”，投标人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式1-3

承诺函

XXXXX（采购人名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、截至响应文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）

                                       日期：  年   月  日       

格式1-4
具有良好商业信誉的承诺函

致遂宁天一投资集团有限公司： 

我公司承诺：具有良好的商业信誉。在参加本次政府采购活动前，没有被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的有效期内的失信名单，没有在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因未依法履约被有关部门处罚（处理）。 

授权代表签字：

投标人名称：      （单位盖章 ）

日期：     

格式1-5
中小企业声明函

致遂宁天一投资集团有限公司：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）       ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为     （企业名称）        ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为            万元ª，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.    （标的名称）       ，属于（采购文件中明确的所属行业）  ； 承建（承接）企业为   （企业名称）    ，从业人员      人，营业      收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                        企业名称（盖章）： 

                        日 期： 

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式1-6
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：
注：
1．残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2．投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。
格式1-7
近三年内无重大违法违规记录承诺
致遂宁天一投资集团有限公司 ： 

本单位                   （投标人名称）参加                 （项目名称）的磋商活动，截止本次磋商活动前，本单位及单位法人近三年内无重大违法违规记录，特此承诺，本单位愿就该承诺承担一切法律责任。
投标人名称：         （盖章）
法定代表人或授权代表 （签字或加盖个人名章）：
日期:

格式1-8
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
的承诺函
致遂宁天一投资集团有限公司：
本单位                （投标人名称）参加     （项目名称）    的采购活动，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
特此承诺！
投标人名称：
法定代表人或授权委托代表（签字）：
日期：

格式1-9
依法缴纳税收和社会保障资金
的良好记录的承诺
致遂宁天一投资集团有限公司 ： 

本单位                   （投标人名称）参加                 （项目名称）的磋商活动，现承诺：

我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

如违反以上承诺，本单位愿承担一切法律责任。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

格式1-10
无行贿犯罪承诺
致遂宁天一投资集团有限公司 ： 

本单位                   （投标人名称）参加                 （项目名称）的磋商活动，截止本次采购活动前，本单位及现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪，特此承诺，本单位愿就该承诺承担一切法律责任。
投标人名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
日期:

格式1-11
投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第四章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

第二部分“施工响应文件”格式

格式2-1

封面：

（正本/副本）

XX项目
施工响应文件
投标人名称：
采购项目编号：
包号：
            XX年XX月XX日

格式2-2
报价函

遂宁天一投资集团有限公司: 

我方己仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）

XX（￥）的总报价，工期 XX 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到规定要求标准。

2．我方承诺在响应文件有效期    天内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(l）我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定的金额和方式向采购人缴纳履约保证金。

（3）我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

（4）我方同意本招标文件对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

（5）我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

（6）我方自愿按照招标文件规定的各项要求完成工程建设项目，最后报价以《最后报价表》为准，接受采购人按照政府采购合同约定金额支付采购资金。

（7）（其他补充说明）。

投标人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传真：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

格式2-3

二、承诺函（实质性要求）

遂宁天一投资集团有限公司：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件的全部实质性要求。

二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的投标人。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我方实际控制人或者中高级管理人员或者其他工作人员，不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。

六、不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同投标人身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

七、我方与采购代理机构不存在关联关系，也不是采购代理机构的母公司或子公司。

八、如果有记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

九、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

十、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

十一、国家或行业主管部门对工程项目的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

十二、参加本次采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“磋商费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

十三、我方保证在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

十四、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

投标人名称：XXXX（盖章）

日期：XXX年XXX月XXX日

格式2-4
三、已标价工程量清单、施工组织设计（实施方案）

已标价工程量清需根据招标清单进行编制。

施工组织设计（实施方案）格式及内容自拟。

格式2-5
四、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人/主要负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

格式2-6
八、投标人类似项目业绩一览表

	序号
	项目业主
	项目名称
	工程类别
	开工日期
	竣工日期
	建设规模
	合同价格（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：XXXX（盖单位公章）

日期: XXXX

格式2-7
九、投标人类似项目业绩情况表

	1
	合同名称：

	
	业主名称：

	
	合同价格：

	
	工程地址：

	2
	所承担合同的主要内容：

	3
	工程类别：

	4
	建设规模：

	5
	项目负责人：

	6
	开工日期：

	7
	竣工日期（或计划竣工日期）：

	8
	项目描述：

	9
	其他：


注：1、每个业绩项目单独填表并编号，应按要求填报工程业绩表并附相关有效证明材料，盖章方式不作要求。

2、表中所有空格内容均须填写，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

格式2-8
十、项目管理机构

 (一)项目管理机构组成表

	序号
	职务
	姓名
	执业或职业资格
	职称

	
	
	
	证书名称
	证书编号
	职称专业
	级别

	1
	项目负责人

（项目经理）
	
	
	
	
	

	2
	项目技术负责人
	
	
	
	
	

	3
	施工员
	
	
	
	
	

	4
	质量员
	
	
	
	
	

	5
	安全员
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	


注：为降低投标人参加政府采购活动成本，除项目负责人、项目技术负责人以外，该表中的施工员、质量员、安全员等可以在投标人成交后在政府采购合同中约定，不得要求必须在参加采购活动前提供该类工作人员信息，如需办理施工许可证，人员配备需满足办理施工许可证相关要求。

投标人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX

(二)主要人员简历表

	姓名
	
	年龄
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	主要工作经历

	时间
	项目名称
	担任职务
	发包人

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1、人员应附身份证复印件。

2、人员应附执业或职业资格证或上岗证或职称证复印件。

格式2-9
十一、投标人诚信情况承诺函

遂宁天一投资集团有限公司：

本单位XXXX（投标人名称）参加XXXX（项目名称及采购编号）的政府采购活动，现根据相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有失信行为XXXX次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限递交响应文件截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

递交响应文件截止日期: XXXX。

注：

1、本表格式及内容仅供参考，投标人也可提供自己的格式；

2、投标人存在以上所述失信行为的，将按照第二章磋商须知附表的要求进行处理；

3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在四川政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定投标人的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

4、投标人的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

（作为参考，最终根据实际签订为准）
第一节  合同协议书

采购人：                                  （以下简称甲方）

投标人：                                  （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就                   工程，经甲、乙双方协商，达成如下意愿，签订如下协议：

第一条  工程概况

1.1工程名称： 

1.2工程地点： 

1.3工程内容及范围： 

第二条  合同工期

2.1本合同工期要求：30个日历天。合同建设工期为  / 年 / 月 / 日至 /  年  / 月 /  日。

第三条  工程合同方式

本合同价款采用固定综合单价形式。综合单价包含的风险范围：投标报价中的分部分项工程量清单综合单价、措施项目费用以及其他措施项目费均包括劳务价格风险、材料价格风险、机械费用风险、施工机械设备租赁价格风险，结算时不作调整。

第四条  质量要求
4.1质量必须按照现行施工、验收规范和设计要求达到合格标准。

4.2乙方在工程建设中，应严格按国家现行的施工验收规范技术标准及相关行业标准执行。

4.3乙方按工程需要，须请有关单位进行质量监测，甲方派驻现场代表负责现场监督。

4.4在工程施工过程中，乙方必须做到每道工序经甲方及有关部门检查验收合格后，方可进行下道工序施工。

4.5工程质量不合格的工序，必须纠正，并由乙方返工达到合格，返工所发生的一切费用概由乙方负责，工期不得顺延。

第五条  工程安全

5.1在施工过程中，乙方要落实专门人员负责安全工作；做到有组织、有措施、有制度，确保无安全事故的发生。

5.2乙方必须按照国家有关安全施工规范及有关文件规定进行施工，确保施工安全，在施工期间发生的一切事故和造成的一切经济损失及相应的责任，概由乙方负责。

第六条  甲乙双方其他职责

6.1该工程乙方必须按甲方现场代表或负责人的要求进行施工。

6.2乙方应严格按现行规范要求组织施工，并保证工地堆放有序，确保按期完工和施工现场的整洁。

6.3乙方必须按国家和当地的有关规定，做到文明安全施工，并自行协调相邻关系。

6.4施工用水、用电概由乙方自行负责。

第七条  履约保证金

履约保证金为人民币                   元整（￥            元）。

乙方在合同签订前以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式向甲方提交，工程竣工验收合格后10日内退还（不计息），严格执行建筑工人实名制管理规定，完善相关备案程序。
第八条  合同价款及结算方式

8.1本工程为固定综合单价合同，合同总价款即中标价人民币         元整（￥           元）。

8.2本工程采用           结算。乙方严格按甲方提供的施工图及工程量清单所确定的工程范围、技术交底及现场增减工程量所要求的内容施工。

第九条  材料供应

9.1本工程所需的各种材料均由乙方采购，各种材料必须有出厂合格证，严禁使用不合格材料，所有材料须经检测合格后方可使用，否则，无条件返工。

9.2乙方在施工过程中，各分部、分项工程中需要的各种材料的购置数量，一定要精确核算，不能盲目采购，如采购材料过剩，概由乙方自行负责，与甲方无关。

第十条  竣工验收

10.1竣工验收：

10.2乙方提供竣工图的约定：

10.2.1乙方按照国家有关规定和相关竣工验收备案程序向甲方提供竣工图及相关竣工资料6份。

10.2.2施工中没有设计变更，施工后由乙方在甲方提供的施工图纸加盖竣工图章，提交甲方。

10.2.3施工中只有零星的少量设计变更，乙方在施工图变更位置注明，并连同经甲方同意的变更签证，于竣工后由乙方加盖竣工图章交甲方。

10.3竣工资料的提交：工程竣工验收合格后20天内，乙方应向甲方提供完整的竣工结算资料。

第十一条  工程款支付

11.1付款方式

11.2出现下列问题甲方暂停支付工程进度款和尾款：

11.2.1乙方提交的工程量和质量论证资料不完整或不属实。未按要求提供相应的计划和报表；

11.2.2工程还存在待整改质量问题；

11.2.3因乙方原因造成工期滞后，不能满足甲方的要求；

11.2.4不服从甲方的指令，并因此受到甲方的书面警告；

11.2.5未按要求提供办理结算的资料，不积极配合办理结算和审计；

11.2.6由于竣工资料和工程还存在问题，相关单位不予接收；

11.2.7不按时足额支付民工工资；

11.3质量保修金的扣留

11.3.1质保金限额：结算价格的3%。

11.4质量保修金的退还

在整个合同工程质量保修期满后一次性退还给乙方。

 违约、索赔和争议解决途径

12.1违约

12.1.2本合同中关于乙方违约的具体责任如下：

本合同约定乙方违约应承担的违约责任：

工期每拖延1天乙方应向甲方支付违约金10000元，最高违约金额为合同价款的10%。如出现因乙方原因导致工程不能按工期完工，时间拖延14天以上等特殊情况时，甲方有权对乙方的施工任务进行调整（减少工程量或要求乙方立即退场等），甲方下达指令后乙方应立即执行，双方责任等相关问题的协商和解决不得影响对甲方指令的执行。若乙方拖延执行指令工作，则视为乙方严重违约。发生此类拖延，每拖延一天，乙方应向甲方支付违约金10000元，从履约保证金或工程款中扣除。

12.2争议解决途径

12.2.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：采取协商方式解决，协商不成可向   发包人所在地    人民法院起诉。

第十三条  其它

13.1不可抗力

13.1.1双方关于不可抗力的约定：以当地政府认定或规定的标准为准。

13.2保证

13.2.1本工程双方约定投保内容如下：

甲方委托乙方办理的保险事项：甲方现场施工管理人员意外伤害险，费用由甲方承担。

13.2.1.2乙方投保内容：乙方在工程现场所有施工人员、机具的有关保险，由乙方负责办理并承担费用。

13.3担保

13.3.1本工程双方约定担保事项如下：

13.3.1.1乙方向甲方提供履约担保，担保方式为：乙方应按甲方要求的方式向甲方提供履约保证金，履约保证金额详见本合同第七条。

13.3.1.2履约保证金的退还：验收合格后一个月内无息退还。

13.4特别约定

13.4.1乙方派往本工程负责施工的项目经理和技术负责人等主要技术人员应与投标文件中填报的项目管理机构配备人员一致并实行压证施工。乙方不能擅自更换，如要更换，并以相同资历人员代替，必须提前1个月向甲方申请，征得甲方书面同意后方可更换，否则甲方将单方面终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

在实施过程中，若甲方发现项目经理或技术负责人未在岗，要求支付违约金2000元。

13.4.2如乙方将中标项目转包、分包给他人或挂靠的，甲方将单方面终止合同，并没收其履约保证金，由此给甲方造成的损失由乙方承担，并依法承担相应责任。

13.4.3甲方按合同约定按时支付工程款项，乙方承诺不得拖欠施工人员及民工工资，若发生乙方拖欠施工人员、民工工资，一切责任由乙方承担，甲方有权从工程价款中扣除相应款项并由甲方发放。

13.4.4新增项目、设计变更、现场洽商变更引起工程量的增减，可予调整。调整办法：合同中已有适用于变更工程的价格（即工程量清单中有的项目）按合同价格变更，没有适用价格的（即工程量清单中没有的项目）其费率按照2020年《四川省工程量清单计价定额》执行，材料价格按《遂宁市工程造价信息》施工期间同期平均价执行，并按投标时的下浮比率（投标报价与预算控制价之比）下浮。未协商确定价格前承包人已施工，结算时由采购人确定。

若取消某工程项目，则该项目的价款不予支付。采购人因各种原因，工程量可能有适度的增减，投标人必须按投标函承诺的义务完成各项工作内容，不得因工程量的增减而对采购人进行索赔。

13.4.5本工程由甲方所在政府审计局或甲方指定专业机构对工程结算进行审核。审核竣工结算时，基本审核费由委托单位负担，另按审减或审增额度可加收3%-5%审核费用（具体幅度由委托单位和被委托单位在造价咨询合同中约定，由施工单位支付）；审减率在5%以内（含5%），由委托单位负担审核费用；审减率在5%以上的（不含5%）的审核费用由编制单位承担；审增部分审核费用由编制单位承担。
第十四条  附则

一、本合同未尽事宜，以招标文件、响应文件约定的为准，具体事宜由甲、乙双方协商解决。

二、本合同经甲、乙双方法定代表人签字并加盖单位公章后生效，工程竣工经验收符合要求，保修期满，工程款支付完清后，本合同自动失效。

三、合同签订地址：       

四、合同份数：本合同一式捌份，自双方签章后生效，双方各执肆份。

（以下无正文）

发包人：  (公章)                            承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）

组织机构代码：                             组织机构代码：

地址：                                     地址：

邮政编码：                                 邮政编码：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

电子信箱：                                 电子信箱：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

第二节  通用合同条款

备注：

1、本项目通用合同条款参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用合同条款执行。

2、如有最新版本，参照最新版本执行。

第三节  合同附件格式

附件一：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：质保期：详见《建设工程质量管理条例》第六章第39—42条。

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

（3）装修工程为2年；

（4）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

（5）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

（7）其他项目的保修期限为  2  年。

2.2 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1 双方约定的其他工程质量保修事项:

质量保证金按工程竣工结算价的3%计算，质量保证金的退还按合同约定，不计利息。承包方接到保修通知书后三天内必须到场保修，否则发包方可请人保修，所发生的费用在保修金中支付。

5.2 本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                            承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                        法定代表人（签字）：

年  月  日                                年  月  日


