
遂宁高新区普通国省干线公路（市政道路）养护（含日常巡查）服务外包项目
随 机 抽 取 文 件

业主：遂宁蔓藤园艺有限公司

2021年9月
公     告

遂宁高新区普通国省干线公路（市政道路）养护（含日常巡查）服务外包项目          随机抽取
根据区划移交工作的逐步推进，我公司将启动  遂宁高新区普通国省干线公路（市政道路）养护（含日常巡查）服务外包项目  ，为提升园区城市形象，塑造良好的营商环境，统一规范管理，避免建管断档，现对该项目的管护单位进行随机抽取程序。

一、项目内容

1、项目名称：遂宁高新区普通国省干线公路（市政道路）养护（含日常巡查）服务外包项目
2、招标人：遂宁蔓藤园艺有限公司

3、建设地址：遂宁高新区范围内
4、总投资约为：390万元

5、建设规模及内容：养护255.4万平方米道路附属设施，包括建成区市政道路护栏、检查井和雨水篦管护、路沿石、人行路砖、道路坑洞修补、围挡、道路指示、桥梁、标线等及普通国省干线公路及桥梁的日常巡查、检查、路基路面的小修保养、附属设施的维修维护、规范化管理（按照部、省的细则做好日常记录）及养护台帐建立等。
6、服务期限：1年
7、工程承包范围：养护255.4万平方米道路附属设施，包括建成区市政道路护栏、检查井和雨水篦管护、路沿石、人行路砖、道路坑洞修补、围挡、道路指示、桥梁、标线等及普通国省干线公路及桥梁的日常巡查、检查、路基路面的小修保养、附属设施的维修维护、规范化管理（按照部、省的细则做好日常记录）及养护台帐建立等。
竞标单位资格要求：

1、资格要求：具有独立企业法人资格，具备公路工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质。 

2、业绩要求：近3年内完成不少于1个公路工程类业绩或市政工程类业绩。

3、项目负责人提供本单位养老保险相关证明。

申请人参加本次随机抽取活动应具备下列条件：

1、申请人基本情况表
2、法人代表身份证证明

3、授权委托书及授权代表身份证证明

4、企业法人营业执照副本

5、项目管理机构成员及资料

6、资质证书、安全生产许可证

7、申请人需承诺近三年未被纪监委、税务、发改、建设等监管部门查处处罚和列入不诚信名录
8、所有资料请密封，申请文件密封后不作单独的补充。在抽取当日，在监管人员的监督下现场拆开资料并进行审核，审核通过的申请人进入随机抽取。

注：

如三证合一的企业需提供企业法人营业执照副本，以上所有内容需附复印件盖公司鲜章；

2、如有工期要求，必须响应。

四、本次随机抽取固定单价
 采用固定单价，按财评金额下浮5%进行随机抽取。单价具体见财评清单，总价不超过390万元。
五、 随机抽取文件的获取及递交要求：

1、发布公告的媒介

本次随机抽取公告在四川遂宁高新技术产业园区中国西部现代物流港（http://gxq.suining.gov.cn）上发布。

2、申请人或授权委托人现场递交报名文件时需提供：申请人法人代表身份证明、授权委托书及授权代表身份证证明、营业执照副本、资质副本（以上资料盖公司鲜章）等资料，招标人现场验证。

六、确定中选方式：

符合资格审查条件的申请人，以随机抽取的方式确定中选人。

七、抽取地点：遂宁市高新区建坤城建坤大厦11楼1122会议室。
八、公开报名截止时间和抽取时间：

1、2021年  9  月  26  日上午10:00分（北京时间）。

2、递交报名文件必须在报名截止时间前送达到抽取地点。逾期送达的报名文件恕不接受。

九、装订、密封和标注

装订要求：申请文件一正一副，正本和副本一律用A4复印纸（技术说明、图、表及证件可以除外）编制和复制。正本和副本应采用胶装方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。

密封和标注：申请文件统一封装在一个密封袋内，封袋密封处须加盖公章；密封袋上须注明所报项目名称。

 十、联系方式：
采 购 人：遂宁蔓藤园艺有限公司

地    址：遂宁市高新区建坤城建坤大厦
联 系 人：刘女士

联系电话：0825-6801069

 2021年  9 月  18  日
第二章  随机抽取报名文件须知

一、总则

1.适用范围

1.1本随机抽取文件仅适用于本次随机抽取文件中所叙述的项目；

2．充分、公平抽取保障措施

总公司、分公司不能以不同的身份同时参加。

二、随机抽取文件

1．随机抽取文件的构成

随机抽取文件由随机抽取文件总目录所列内容组成：

、申请人基本情况表
、法人代表身份证证明

3）、授权委托书及授权代表身份证证明

4）、企业法人营业执照副本

5）、项目管理机构成员及资料

6）、资质证书、安全生产许可证

7）、申请人需承诺近三年未被纪监委、税务、发改、建设等监管部门查处处罚和列入不诚信名录
    8）、其他材料
附件1：

申请人基本情况表
	申请人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	项目经理
	姓名
	
	电话
	

	企业资质等级
	

	营业执照号
	

	安全生产许可证
	

	备注
	企业注册地不在四川省行政区域内的外地企业，必须提供四川省省外施工、入川承揽业务信息录入证登记证原件复印件。


申请人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

申请日期：

附件3： 

法定代表人身份证明
申请人名称：________________
单位性质：__________________
地址：______________________
成立时间：_____年____月_____日
经营期限：__________
姓名：_______系_______（申请人名称）的法定代表人（职务：________电话：________）。
特此证明。
附：法定代表人身份证原件复印件
竞标人：_________________（盖单位电子签章）
__________年________月________日
注：(1)法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。
(2)法定代表人在递交申请文件时，应携带申请人企业法人营业执照原件、法定代表人身份证原件备查。
（3）法定代表人在递交申请文件时，还应单独递交不密封的法定代表人身份证明原件及附件。
附件4：
授权委托书

遂宁蔓藤园艺有限公司：

本授权声明：                     （申请人名称）           （法定代表人姓名、职务）授权                       （被授权人姓名、职务）为我方参加“                            ”项目随机抽取活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜，在随机抽取活动中以我单位名义签署的一切文书，我单位均予以认可，对被授权人的签名负全部责任。

特此声明。

   法定代表人签字：                

授权代表签字：                   
                         申请人名称：                  （盖章）

               日    期：

说明：1．如法定代表人参加申请的，申请文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2．如委托代理人参加申请的，申请文件中必须提供授权委托书，法定代表人和委托代理人的身份证复印件。

法定代表人委托他人申请的，委托代理人应是申请人本单位的人员。
4、委托代理人在递交申请文件时，还应单独递交不密封的授权委托书原件及附件。

附件5： 

服务承诺及服务计划书

致：遂宁蔓藤园艺有限公司：

根据贵方随机抽取文件的要求，我方对该项目做如下承诺：                           

                                                                           ，工期为：                           。
申请人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

申请日期：

附件6： 

无重大违法记录声明

遂宁蔓藤园艺有限公司：

                                   （报价单位）郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合规定的承包人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

    特此声明。

                                    申请单位：（公章）

                                     年    月    日

附件7：项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于          学校          专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 注：(1)“主要人员简历表”中的项目负责人应附建造师证、身份证、职称证、养老保险原件复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书原件复印件；技术负责人应附身份证、职称证、招标文件要求的职业资格证、养老保险原件复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明原件复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险原件复印件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。
(2)主要人员的养老保险是指，主要人员在该申请人单位的养老保险缴纳凭证或由社保部门出具的主要人员在该申请人单位参保的证明。
附件8： 

合同协议书

发包人（全称）：                                　

承包人（全称）：                                　           　           

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况　　　

项目名称： 遂宁高新区普通国省干线公路（市政道路）养护（含日常巡查）服务外包项目        　            

项目地点： 遂宁高新区范围内                     　        

项目内容： 养护255.4万平方米道路附属设施，包括建成区市政道路护栏、检查井和雨水篦管护、路沿石、人行路砖、道路坑洞修补、围挡、道路指示、桥梁、标线等以及普通国省干线公路及桥梁的日常巡查、检查、路基路面的小修保养、附属设施的维修维护、规范化管理（按照部、省的细则做好日常记录）及养护台帐建立等。     　      

资金来源：自筹

二、项目养护内容

承包范围： 养护255.4万平方米道路附属设施，包括建成区市政道路护栏、检查井和雨水篦管护、路沿石、人行路砖、道路坑洞修补、围挡、道路指示、桥梁、标线等以及普通国省干线公路及桥梁的日常巡查、检查、路基路面的小修保养、附属设施的维修维护、规范化管理（按照部、省的细则做好日常记录）及养护台帐建立等。       　      

三、承包方式及养护期限

承包方式： 包工包料  

养护期限：  1年   

维修维护内容：具体以甲方下达的任务为准 

质保期: 2年（单个更换项目必须经过甲方验收为准）
四、执行标准及验收方法
质量标准及验收标准执行交通运输部颁布的JTG H10-2009

五、合同价款及支付方式

单价金额（大写）：                                    

单价￥：             （人民币）

六、 安全生产

1、乙方应当按照国家相关规定建立安全生产管理制度，确保安全生产。如乙方未按照国家、省市及地方安全相关法律法规和甲方的要求，在施工养护中发生安全事故应当由乙方全权负责解决，并承担由此造成的全部经济损失和全部责任。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

l、本合同协议书；

2、中选通知书；

3、投标文件及其附件；

4、本合同专用条款；

5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人保证在所有方面按照合同要求，实施完成工程并修复缺陷，在保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款或根据合同条款可能支付的其他款项。

十一、合同生效

合同订立时间：        年    月      日

合同订立地点：                                    

合同双方约定： 本协议书签字并加盖印章后生效。

发  包  人：                  承  包  人：

（公章）                      （公章）

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

电      话：                  电      话：

传      真：                  传      真：

开 户银 行：                  开 户银 行：

帐      号：                  帐      号：

邮 政编 码：                  邮 政编 码：

专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序： （1）本合同协议书；（2）本合同专用条款；（3）中选通知书；（4）本工程竞争性谈判文件及其补充资料；（5）投标文件及其附件；（6）标准、规范及有关技术文件。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同除使用汉语外，还使用―语言文字。

2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规： 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《四川省建筑管理条例》、《公路养护技术规范》。

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称： 国家现行有关规范、规程、标准。

发包人提供标准、规范的时间： 全部由承包人自备。

二、双方一般权利和义务

3、工程师

3.1发包人派驻的工程师

姓名：                 职务：                    

职权：协调工程建设各单位关系，处理对内、对外一般日常事务，督促施工方按图施工，监理方认真履行职责，审核各阶段工程量，确保工程质量。

3.2不实行监理的，工程师的职权： 略 

4、项目经理

姓名：                      职务：                     

5、发包人工作

5.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 合同签订后7日内。

（2）施工场地与公共道路开通时间和要求：合同签订后7日内。

（3）双方约定发包人应做的其他工作： 无 

（4）发包人委托承包人办理的工作： 无 

   （5）项目进行维护维修之前，由发包人提供具体《养护标准》和《考核标准》，承包人按此执行。
6、承包人工作

6.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由资质等级和业务范围允许的承包人完成的文件提交时间： 无 

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 无

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 现埸安全生产秩序、安全保卫及现埸照明由承包人全部负责。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无 

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 由承包人自行办理并承担费用。

（6）施工场地清洁卫生的要求： 现埸平整，无存放的建筑垃圾、建筑材料、工程余料和施工机具设备堆放有序。

（7）双方约定承包人应做的其他工作： 无 
三、施工组织设计和工期

7、进度计划

7.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 正式的《施工组织设计》承包人应在合同签订后7日内提出，经发包人确认后实施。发包人如认为需要修改，可在7日内提出修改要求。在发包人提出修改要求后7日内，承包人应当完成修改，并送发包人确认。

工程师确认的时间： 签收后的7日内。

8、工期延误

工期延误由于甲方原因的工期顺延，由于乙方原因的按每次每项1000元/天.项进行处罚。
四、质量与验收

9、质量标准及验收标准执行交通运输部颁布的JTG H10-2009。

9.1质保期为两年，单个更换项目必须经过甲方验收为准。
五、安全施工

承包人应履行《通用条款》第20条、第21条、第22条的全部约定。

承包人应执行国家安全管理部门的有关规定、指令等。若有违规操作，承包人承担全部责任和费用。若发生任何事故，均由承包人承担全部责任。

六、合同价款与支付

10、合同价款及调整

10.1 本合同价款采用 固定单价 方式确定。

11、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 无。

工程量确认

12.1  具体工作内容以发包人下达的任务为准

12.2　承包人向工程师提交已完工程量报告。

12.3  结算工程量以现场收方核定工程量为准。               

13、工程款（进度款）支付

（1）工程进度完成估算投资的25%时支付已完工程的60%
（2）工程进度完成估算投资的50%时支付已完工程的60%
（3）工程进度完成估算投资的75%时支付已完工程的60%

（4）工程进度完成估算投资的100%时支付已完工程的60%

（5）余款待审计结束后支付至审计结算总造价的97%，留3%作工程质量保修金。
（6）工程质量保修金，质保到期后支付。质量保修期，根据《建设工程质量管理条例》及有关规定。

八、工程变更

工程变更确定后七日内，涉及工程价款增加的，由承包人向发包人提出；涉及工程价款减少的，由发包人向承包人提出。

九、竣工结算

14、竣工结算

双方约定工程竣工验收报告经发包人认可后，承包人28日内向发包人提供工程竣工结算报告及完整的结算资料，延期提交带来的一切经济、法律、社会责任由承包人承担；发包人收到工程结算报告及完整的结算资料后30日内对增减工程价款进行审计。

十、违约、索赔和争议

15、违约

15.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

当发包人可能逾期支付工程进度款时，应当提前7天告诉承包人。但无论如何，承包人都不应当以任何理由导致工程停工。

如果因特殊情况导致发包人不能如期全部支付工程竣工结算款时，双方可协商延期支付时间（利息按银行同期贷款利率计息）。

15.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

承包人按每天每项1000元（人民币）的工期延误费计付给发包人。

工程质量不合格时，除必须返工达到合格标准外，其延误工期损失按15.2款处理，并承担由此造成的全部经济责任。

双方约定的承包人其他违约责任：因承包人的原因发生质量事故、工程事故、安全事故、造成人身和财产损害的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任。并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包方承担一切责任。工程非发包人原因，承包人人为停工五天以上发包人可终止合同另外发包，由此造成的一切损失由承包人负责。

十一、其他

16、工程分包

本工程发包人同意承包人分包的工程： 非经发包人同意，任何转包和分包都属违约，发包人按有关规定解除合同。

17、不可抗力

17.1 双方关于不可抗力的约定： 不可抗力还包括以下对工程造成损害的自然灾害：

 ⑴ 6级以上地震；

 ⑵ 6级以上、持续1天的大风；

 ⑶ 50㎜以上持续2天的大雨。

18、保险

18.1 本工程双方约定投保内容如下：

⑴ 发包人委托承包人办理的保险事项： 无 

⑵ 承包人投保内容：承包方自身人员生命财产和运到施工现埸内用于工程的材料和待安装设备以及施工现埸内第三人生命、财产的保险，无论属何方的责任，均由承包人自行办理。

19、合同份数

19.1 双方约定合同份数： 陆份 　

说明：本合同文本采用建设工程施工合同（GF-1999-0201），其中《通用合同条款》在签定正式合同时按文本规定采用，《专用合同条款》已明确条款内容的部分必须全部进入正式合同，未明确的条款内容在签定正式合同时由双方商定，合同后的保修书必须按现行有关规定在签定正式合同时完善。

十二、仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：

（1）向遂宁仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

	附件：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：
	遂宁高新区普通国省干线公路（市政道路）养护（含日常巡查）服务外包项目\单项工程1【市政工程】
	标段：
	第1页 共17页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量 
单位
	工程 
量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其   中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	 
	 
	公路沿线设施 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	040504002001
	高分子检查井盖（轻）
	1.材质：高分子检查井盖 
2.规格 :700*40 
	座
	1
	498.25
	498.25
	

	2
	040504002002
	高分子检查井盖（重）
	1.材质：高分子检查井盖 
2.规格 :750*70
	座
	1
	705.95
	705.95
	

	3
	010401014003
	沟盖板
	1. 规格：600*300*60 
2.C20预制混凝土盖板
	套
	1
	11.99
	11.99
	

	4
	040309001004
	中央隔离护栏
	H=900高护栏上横管ø48×1.5；下横管ø48×1.5；连接横管ø25×1.2，隔离墩侧边钢板厚度3mm，包边钢板厚度5mm，1mm厚冲压底座内填砼，表面喷塑处理 
	m
	1
	258.98
	258.98
	

	5
	040309001005
	高护栏墩子
	隔离墩侧边钢板厚度3mm，包边钢板厚度5mm，1mm厚冲压底座内填砼，表面喷塑处理
	座
	1
	41.93
	41.93
	

	6
	040309001006
	机非隔离护栏
	H=600矮护栏：护栏主横梁89*1.5*3000；护栏次横梁60*1.2*3000，隔离墩侧边钢板厚度3mm，包边钢板厚度5mm，1mm厚冲压底座内填砼，表面喷塑处理
	m
	1
	126.36
	126.36
	

	7
	040309001007
	矮护栏墩子
	隔离墩侧边钢板厚度3mm，包边钢板厚度5mm，1mm厚冲压底座内填砼，表面喷塑处理
	座
	1
	43.55
	43.55
	

	8
	自编008
	护栏日常维护
	每天不低于4次巡逻，对移位、
	工日
	1
	120.00
	120.00
	

	本页小计
	1807.01
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量 
单位
	工程 
量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其   中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	破损护栏恢复、更换
	
	
	
	
	

	9
	040205017009
	防撞筒（墩）600*800
	1.材料品种:石质  
2.规格、型号:600*800
	个
	1
	194.83
	194.83
	

	10
	040204004010
	花岗石路沿石 15×30×100(cm)
	1.材料品种:花岗石路沿石 
2.规格 : 15×30×100(cm) 
	m
	1
	133.93
	133.93
	

	11
	040204004011
	混凝土路沿石 20×40×100(cm)
	1.材料品种:混凝土路沿石 
2.规格 : 20×40×100(cm) 
	m
	1
	70.67
	70.67
	

	12
	040204003012
	人行道透水混凝土路面
	1.混凝土强度等级:透水商品混凝土 C30  
2.厚度 :100mm厚 
	m2
	1
	86.11
	86.11
	

	13
	040204002013
	人行道花岗石地砖 90×60×3(cm)
	1.块料品种:人行道花岗石地砖 
2.规格 : 90×60×3(cm) 
	m2
	1
	109.29
	109.29
	

	14
	040204002014
	人行道透水砖 30×15×6(cm)
	1.块料品种:人行道透水砖 
2.规格: 30×15×6(cm)  
	m2
	1
	59.03
	59.03
	

	15
	041103001015
	围挡彩钢皮
	1:围挡彩钢皮 
2.高度：2米 
3.辅材：镀锌方管、角铁 
4.项目的临时围挡不计此项。只单独做围挡项目时，按此项计入。
	m2
	1
	11.73
	11.73
	

	16
	040205018016
	柱式轮廓标、警示桩
	柱式轮廓标、警示桩
	根
	1
	62.09
	62.09
	

	17
	040205018017
	附着式轮廓标
	附着式轮廓标
	块
	1
	44.32
	44.32
	

	18
	04020501801
	里程碑
	里程碑
	块
	1
	170.33
	170.33
	

	本页小计
	942.33
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量 
单位
	工程 
量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其   中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	8
	
	
	
	
	
	
	

	19
	040205018019
	百米桩
	百米桩
	块
	1
	121.04
	121.04
	

	20
	040205006020
	热熔标线
	热熔标线水泥混凝土路面（2mm以上）
	m2
	1
	33.33
	33.33
	

	21
	040205006021
	热熔震荡标线
	热熔震荡标线（5mm以上）
	m2
	1
	46.32
	46.32
	

	22
	010501003022
	波型钢板护栏砼基础
	1.混凝土种类:商品砼  
2.混凝土强度等级：C20
	m3
	1
	570.08
	570.08
	

	23
	011611002023
	波型钢板护栏钢管柱拆除
	1.构件名称:波型钢板护栏钢管柱  
2.拆除构件的规格尺寸:钢管 φ140×4.5
	根
	1
	4.03
	4.03
	

	24
	011609001024
	波型钢板拆除
	4mm厚钢板
	m2
	1
	6.91
	6.91
	

	25
	040205012025
	波型钢板护栏钢管柱埋设（A级）
	1.构件名称:波型钢板护栏钢管柱  
2.构件的规格尺寸:钢管 φ140×4.5
	m
	1
	136.27
	136.27
	

	26
	040205012026
	波型钢板护栏端头柱埋设（A级）
	1.构件名称:波型钢板护栏端头柱埋设（A级） 
2.构件的规格尺寸:钢管 φ83×3.5
	m
	1
	52.05
	52.05
	

	27
	010605002027
	波型钢板安装（A级）
	4mm厚钢板
	m2
	1
	283.02
	283.02
	

	本页小计
	1253.05
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量 
单位
	工程 
量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其   中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	28
	040205012028
	波型钢板护栏钢管柱埋设（B级）
	1.构件名称:波型钢板护栏钢管柱  
2.构件的规格尺寸:钢管 φ114×4.5
	m
	1
	109.43
	109.43
	

	29
	040205012029
	波型钢板护栏端头柱埋设（B级）
	1.构件名称:波型钢板护栏端头柱埋设（A级） 
2.构件的规格尺寸:钢管 φ65×3.5
	m
	1
	60.07
	60.07
	

	30
	010606009030
	波型钢板安装（B级）
	3mm厚钢板
	m2
	1
	212.27
	212.27
	

	31
	040205003031
	单柱式标志牌（ φ89×4×3500）
	单柱式标志牌（ φ89×4×3500）
	套
	1
	982.14
	982.14
	

	32
	040205004032
	小型标志（800圆牌）
	小型标志（800圆牌）
	块
	1
	369.10
	369.10
	

	33
	040205004033
	小型标志（900三角牌）
	小型标志（900三角牌）
	块
	1
	345.82
	345.82
	

	34
	040205004034
	小型标志（800八角牌）
	小型标志（800八角牌）
	块
	1
	702.42
	702.42
	

	35
	040205004035
	分道标志3*1.8m更换反光膜
	1 .材质、规格尺寸 :3*1.8m 
2.板面反光膜等级:三级（3M超工程级）
	块
	1
	362.50
	362.50
	

	36
	040205004036
	道路指示牌3.4*3m更换反光膜
	1 .材质、规格尺寸 :3.4*3m 
2.板面反光膜等级:三级（3M超工程级）
	块
	1
	684.73
	684.73
	

	37
	04020500403
	道路指示牌3.4*2m更换反光
	1 .材质、规格尺寸 :3.4*2m 
	块
	1
	456.48
	456.48
	

	本页小计
	4284.96
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量 
单位
	工程 
量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其   中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	7
	膜
	2.板面反光膜等级:三级（3M超工程级）
	
	
	
	
	

	38
	040205004038
	道路指示牌3*1.2m更换反光膜
	1 .材质、规格尺寸 :3*1.2m 
2.板面反光膜等级:三级（3M超工程级）
	块
	1
	241.67
	241.67
	

	39
	040205004039
	道路指示牌4*3.1m更换反光膜
	1 .材质、规格尺寸 :4*3.1m 
2.板面反光膜等级:三级（3M超工程级）
	块
	1
	832.41
	832.41
	

	40
	040205004040
	道路指示牌3.1*2.3m更换反光膜
	1 .材质、规格尺寸 :3.1*2.3m 
2.板面反光膜等级:三级（3M超工程级）
	块
	1
	478.64
	478.64
	

	41
	040205004041
	道路指示牌5.1*3.1m更换反光膜
	1 .材质、规格尺寸 :5.1*3.1m 
2.板面反光膜等级:三级（3M超工程级）
	块
	1
	1061.33
	1061.33
	

	42
	040205004042
	道路指示牌5*3.5m更换铝合金板
	1 .材质、规格尺寸 :5*3.5m 
2.板面等级:3mm铝合金板3M超工程级
	块
	1
	4895.28
	4895.28
	

	43
	040205004043
	分道标志3*1.8m更换铝合金板
	1 .材质、规格尺寸 :3*1.8m 
2.板面等级:3mm铝合金板3M超工程级
	块
	1
	1510.54
	1510.54
	

	44
	040205004044
	道路指示牌3.4*3m更换铝合金板
	1 .材质、规格尺寸 :3.4*3m 
2.板面等级:3mm铝合金板3M超工程级
	块
	1
	2853.25
	2853.25
	

	45
	040205004045
	道路指示牌3.4*2m更换铝合金板
	1 .材质、规格尺寸 :3.4*2m 
2.板面等级:3mm铝合金板3M超
	块
	1
	1902.16
	1902.16
	

	本页小计
	13775.28
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量 
单位
	工程 
量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其   中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	工程级
	
	
	
	
	

	46
	040205004046
	道路指示牌3*1.2m更换铝合金板
	1 .材质、规格尺寸 :3*1.2m 
2.板面等级:3mm铝合金板3M超工程级
	块
	1
	1141.30
	1141.30
	

	47
	040205004047
	道路指示牌4*3.1m更换铝合金板
	1 .材质、规格尺寸 :4*3.1m 
2.板面等级:3mm铝合金板3M超工程级
	块
	1
	3468.65
	3468.65
	

	48
	040205004048
	道路指示牌3.1*2.3m更换铝合金板
	1 .材质、规格尺寸 :3.1*2.3m 
2.板面等级:3mm铝合金板3M超工程级
	块
	1
	1994.47
	1994.47
	

	49
	040205004049
	道路指示牌5.1*3.1m更换铝合金板
	1 .材质、规格尺寸 :5.1*3.1m 
2.板面等级:3mm铝合金板3M超工程级
	块
	1
	4422.53
	4422.53
	

	50
	011405001050
	道路指示牌、分道标志立杆、悬臂防锈刷漆
	道路指示牌、分道标志立杆、悬臂防锈刷漆
	m2
	1
	10.62
	10.62
	

	51
	自编051
	反光凸面镜
	反光凸面镜
	套
	1
	100.00
	100.00
	

	52
	011406001052
	油漆百米桩
	油漆百米桩
	块
	1
	21.41
	21.41
	

	53
	011406001053
	油漆里程碑
	油漆里程碑
	块
	1
	89.19
	89.19
	

	54
	040205004054
	防护设施表面反光膜
	防护设施表面反光膜
	m2
	1
	67.13
	67.13
	

	55
	050102001055
	粉刷行道树（限国省道）
	粉刷行道树（限国省道）
	株
	1
	4.75
	4.75
	

	本页小计
	11320.05
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量 
单位
	工程 
量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其   中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	56
	自编056
	中央分隔带防眩板
	中央分隔带防眩板
	片
	1
	10.00
	10.00
	

	57
	040805001057
	路灯更护
	氙灯
	套
	1
	393.53
	393.53
	

	58
	040205006058
	路面标示标线
	标线 实线 热熔涂料
	m2
	1
	33.33
	33.33
	

	59
	040205016059
	交通信号灯屏蔽线更换SPRVV2*1.0mm
	交通信号灯屏蔽线更换SPRVV2*1.0mm
	m
	1
	7.67
	7.67
	

	60
	040205016060
	交通信号灯电源线更换RVV3*4mm
	交通信号灯电源线更换RVV3*4mm
	m
	1
	15.43
	15.43
	

	61
	040205016061
	机动车信号灯控制线更换KVV22-16*2.5 mm² 
	机动车信号灯控制线更换KVV22-16*2.5 mm² 
	m
	1
	41.65
	41.65
	

	62
	040205016062
	人行信号灯控制线更换KVV22-5*2.5 mm² 
	人行信号灯控制线更换KVV22-5*2.5 mm² 
	m
	1
	15.01
	15.01
	

	63
	040205014063
	机动车信号灯
	1机动车信号灯
	套
	1
	1622.52
	1622.52
	

	64
	040205014064
	人行信号灯
	人行信号灯
	套
	1
	1635.64
	1635.64
	

	65
	011405001065
	交通信号灯立杆、悬臂防锈刷漆
	道路指示牌、分道标志立杆、悬臂防锈刷漆
	m2
	1
	10.62
	10.62
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	 
	37168.08
	 

	 
	 
	桥涵工程 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	040302008066
	桥梁日常巡查检查
	每天1次
	m2/次/月
	1
	0.04
	0.04
	

	本页小计
	3785.44
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量 
单位
	工程 
量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其   中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	67
	040302008067
	桥梁经常性检查
	每月1次
	m2/次/月
	1
	0.62
	0.62
	

	68
	040101005068
	桥梁排水设施疏通维修
	桥梁排水设施疏通维修
	m3
	1
	72.05
	72.05
	

	69
	040309007069
	伸缩缝两侧混凝土修补
	伸缩缝两侧混凝土修补
	m3
	1
	4375.40
	4375.40
	

	70
	040309007070
	钢板伸缩缝
	钢板伸缩缝
	m
	1
	584.77
	584.77
	

	71
	040309007071
	板式橡胶伸缩缝 80型
	板式橡胶伸缩缝 80型
	m
	1
	118.18
	118.18
	

	72
	040309003072
	混凝土栏杆修补
	1.混凝土栏杆修补 
2.适用于单个修补长度≤15m
	m3
	1
	3482.97
	3482.97
	

	73
	040309002073
	花岗石立柱式桥栏杆修补
	1.花岗石立柱式桥栏杆修补 
2.适用于单个修补长度≤15m
	m3
	1
	5654.63
	5654.63
	

	74
	040303019074
	桥面铺装层沥青混凝土修补
	1.桥面铺装层沥青混凝土修补 
2.适用于单块维修面积≤2000m2的桥面修补
	m3
	1
	1742.49
	1742.49
	

	75
	040303019075
	桥面铺装层水泥混凝土修补
	1.桥面铺装层水泥混凝土修补 
2.适用于单块维修面积≤2000m2的桥面修补
	m3
	1
	2613.44
	2613.44
	

	76
	040309007076
	处理混凝土裂缝封涂密封胶
	1.处理混凝土裂缝封涂密封胶 
2.适用于单个修补长度≤15m
	m
	1
	84.94
	84.94
	

	77
	040309007077
	处理混凝土裂缝灌胶注浆器注入
	1.处理混凝土裂缝灌胶注浆器注入 
	m
	1
	221.40
	221.40
	

	本页小计
	18950.89
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量 
单位
	工程 
量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其   中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	2.适用于单个修补长度≤15m
	
	
	
	
	

	78
	040303019078
	桥面铺装层钢纤维混凝土修补
	1.桥面铺装层钢纤维混凝土修补 
2.适用于单块维修面积≤2000m2的桥面修补
	m3
	1
	2617.74
	2617.74
	

	79
	040309001079
	更换墙式护栏钢管扶手
	1.更换墙式护栏钢管扶手 
2.适用于单个修补长度≤15m
	m
	1
	254.98
	254.98
	

	80
	010607004080
	铅丝笼
	铅丝笼
	m2
	1
	15.00
	15.00
	

	81
	040308005081
	钢管桥栏杆防锈刷漆
	1.钢管桥栏杆防锈刷漆 
2.适用于单块维修面积≤10m2
	m2
	1
	123.66
	123.66
	

	82
	040308001082
	超高强度无机聚合物砂浆修补破损
	1.超高强度无机聚合物砂浆修补破损 
2.适用于单块维修面积≤2000m2的桥面修补
	m2
	1
	99.47
	99.47
	

	83
	040309010083
	粘碳纤维布（300g双层）
	1.粘碳纤维布（300g双层） 
2.适用于单块维修面积≤2000m2的桥面修补
	m2
	1
	911.94
	911.94
	

	84
	040309010084
	粘碳纤维布（300g单层）
	1.粘碳纤维布（300g单层） 
2.适用于单块维修面积≤2000m2的桥面修补
	m2
	1
	566.59
	566.59
	

	85
	040305004085
	浆砌青（红）砖
	砖墙 干混砂浆
	m3
	1
	693.43
	693.43
	

	86
	040308001086
	水泥砂浆抹面
	水泥砂浆抹面
	m2
	1
	50.64
	50.64
	

	87
	04030302408
	C30钢筋砼涵洞顶板
	1.名称、部位 :涵洞顶板 
	m3
	1
	663.03
	663.03
	

	本页小计
	5996.48
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量 
单位
	工程 
量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其   中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	7
	
	2.混凝土强度等级:C30
	
	
	
	
	

	88
	040303005088
	C30砼涵洞台身
	1.部位 :涵洞台身 
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	1
	613.49
	613.49
	

	89
	040309004089
	GJZ200*42板式橡胶支座
	GJZ200*42板式橡胶支座
	个
	1
	146.31
	146.31
	

	90
	040404001090
	空心板梁板/小箱梁顶升
	空心板梁板/小箱梁顶升
	m2
	1
	1200.00
	1200.00
	

	91
	040308001091
	混凝土表面环氧砂浆修复
	1.混凝土表面环氧砂浆修复 
2.适用于单块维修面积≤2000m2的桥面修补
	m2
	1
	544.01
	544.01
	

	92
	011701006092
	满堂钢支架（8米内）
	满堂钢支架（8米内）
	m2
	1
	18.91
	18.91
	

	93
	040203003093
	防水粘结层
	防水粘结层
	m2
	1
	2.65
	2.65
	

	94
	040203007094
	C40防水混凝土
	1.混凝土强度等级:C40  
	m3
	1
	703.10
	703.10
	

	95
	010515001095
	混凝土钢筋（φ10）
	现浇构件钢筋 制作安装 直径≤φ10
	t
	1
	7743.83
	7743.83
	

	96
	010515001096
	钻孔植筋φ16
	植筋φ16
	m
	1
	66.44
	66.44
	

	97
	010515001097
	钻孔植筋φ12
	植筋φ12
	m
	1
	61.84
	61.84
	

	98
	040304003098
	预制安装空心板
	预制安装空心板
	m3
	1
	877.83
	877.83
	

	本页小计
	11978.41
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量 
单位
	工程 
量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其   中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	99
	040308005099
	钢结构除锈刷漆
	钢结构除锈刷漆
	m2
	1
	13.90
	13.90
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	 
	36939.72
	 

	 
	 
	路面工程 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	自编100
	路况检查评定
	每月1次
	1000m2/次/月
	1
	0.75
	0.75
	

	101
	自编101
	涵洞经常性检查
	每月1次
	m2/次/月
	1
	0.61
	0.61
	

	102
	040101002102
	挖沟槽土方
	机械挖沟槽、基坑土方
	m3
	1
	9.36
	9.36
	

	103
	040201022103
	浆砌片石铺砌边沟、截水沟、排水沟
	干混砂浆浆砌片石铺砌边沟、截水沟、排水沟
	m3
	1
	693.83
	693.83
	

	104
	040101001104
	清除塌方
	机械清除塌方
	m3
	1
	7.78
	7.78
	

	105
	040103002105
	土石方挖运（1km以内）
	土石方挖运（1km以内）
	m3
	1
	13.85
	13.85
	

	106
	040103002106
	余方弃置
	外运弃土 运距1KM以内
	m3
	1
	7.99
	7.99
	

	107
	040103002107
	堆场补贴
	1.废弃料品种：综合考虑 
2.工程量按天然密实计算 
3.若招标人提供免费弃土处置点的，结算时不再计取堆场补贴 
	m3
	1
	12.00
	12.00
	

	本页小计
	760.07
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量 
单位
	工程 
量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其   中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	4.满足施工图设计要求、施工验收规范要求且满足业主及当地政府规定的安全文明施工的要求 
5.其它：若涉及砂石资源，按当地人民政府及相关规定执行
	
	
	
	
	

	108
	040103001108
	砂砾石填方
	1.密实度要求：符合设计规范要求  
2.填方材料品种 ：砂砾石 
	m3
	1
	219.70
	219.70
	

	109
	040305003109
	浆砌条石防护
	浆砌条石防护
	m3
	1
	400.52
	400.52
	

	110
	040305003110
	浆砌片（卵）石防护工程
	浆砌片（卵）石防护工程
	m3
	1
	400.52
	400.52
	

	111
	040303002111
	C15片石混凝土防护工程
	C15片石混凝土防护工程
	m3
	1
	564.20
	564.20
	

	112
	040204004112
	混凝土路沿石 12×30×100(cm)
	1、材质：混凝土路沿石  
2、规格：12×30×100(cm)
	m
	1
	36.73
	36.73
	

	113
	040204004113
	路缘石更换（花岗石）
	1、材质：花岗石路沿石  
2、规格：15×35×100(cm)
	m
	1
	149.13
	149.13
	

	114
	040204004114
	路平石更换
	混凝土平石 15×35×100(cm)
	m
	1
	49.49
	49.49
	

	115
	040504009115
	雨水篦子更换（钢筋砼预制）
	雨水篦子更换（钢筋砼预制）
	套
	1
	44.49
	44.49
	

	116
	040504009116
	雨水篦子更换（铸铁）
	雨水篦子更换（铸铁）
	套
	1
	161.26
	161.26
	

	117
	04050400911
	雨水篦子更换（复合材料）
	雨水篦子更换（复合材料）
	套
	1
	247.37
	247.37
	

	本页小计
	2273.41
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量 
单位
	工程 
量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其   中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	7
	
	
	
	
	
	
	

	118
	040504002118
	窖井盖更换（铸铁）
	窖井盖更换（铸铁）
	座
	1
	1395.83
	1395.83
	

	119
	041001007119
	拆除浆砌块石
	拆除浆砌块石
	m3
	1
	135.78
	135.78
	

	120
	041001008120
	拆除混凝土结构
	拆除混凝土结构
	m3
	1
	50.14
	50.14
	

	121
	040501001121
	承插混凝土管Ⅱ级  DN300
	1.规格:DN300  
2.接口方式:承插 二级 
	m
	1
	104.67
	104.67
	

	122
	040501001122
	承插混凝土管Ⅱ级  DN400
	1.规格:DN400  
2.接口方式:承插 二级  
	m
	1
	134.62
	134.62
	

	123
	040501001123
	承插混凝土管Ⅱ级  DN500
	1.规格:DN500  
2.接口方式:承插 二级 
	m
	1
	179.62
	179.62
	

	124
	040501001124
	承插混凝土管Ⅱ级  DN600
	1.规格:DN600  
2.接口方式:承插  
	m
	1
	240.77
	240.77
	

	125
	040501001125
	承插混凝土管Ⅱ级  DN800
	1.规格:DN800  
2.接口方式:承插  
	m
	1
	374.60
	374.60
	

	126
	040501001126
	承插混凝土管Ⅱ级  DN1000
	1.规格:DN1000  
2.接口方式:承插 二级 
	m
	1
	459.00
	459.00
	

	127
	040501001127
	承插混凝土管Ⅱ级  DN1200
	1.规格:DN1200  
2.接口方式:承插 二级 
	m
	1
	917.51
	917.51
	

	128
	040501001128
	承插混凝土管Ⅱ级  DN1350
	1.规格:DN1350  
2.接口方式:承插 二级 
	m
	1
	1192.22
	1192.22
	

	129
	040501001129
	承插混凝土管Ⅱ级  DN1500
	1.规格:DN1500  
2.接口方式:承插 二级 
	m
	1
	1513.16
	1513.16
	

	本页小计
	6697.92
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量 
单位
	工程 
量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其   中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	130
	040501001130
	承插混凝土管Ⅱ级  DN1600
	1.规格:DN1600  
2.接口方式:承插 二级 
	m
	1
	1780.20
	1780.20
	

	131
	040501001131
	承插混凝土管Ⅱ级  DN1800
	1.规格:DN1800  
2.接口方式:承插 二级 
	m
	1
	2162.05
	2162.05
	

	132
	040501001132
	承插混凝土管Ⅱ级  DN2000
	1.规格:DN2000  
2.接口方式:承插 二级 
	m
	1
	2459.10
	2459.10
	

	133
	041101004133
	坡面操作脚手架
	坡面操作脚手架 投影面积
	m2
	1
	15.81
	15.81
	

	134
	040102001134
	人工排除裸露危岩
	人工排除裸露危岩
	m3
	1
	51.74
	51.74
	

	135
	040102001135
	机械排除裸露危岩
	机械排除裸露危岩
	m3
	1
	9.15
	9.15
	

	136
	040102001136
	危岩刷破
	液压锤破碎一般石方 软岩
	m3
	1
	33.45
	33.45
	

	137
	010607004137
	主动防护网
	1、材质：钢丝网
	m2
	1
	18.83
	18.83
	

	138
	040302006138
	钢筋锚杆
	钢筋锚杆 螺纹钢 φ≤25
	t
	1
	9672.08
	9672.08
	

	139
	040103001139
	碎石泄水层
	碎石泄水层
	m3
	1
	261.82
	261.82
	

	140
	040309009140
	挡土墙泄水孔（D100）
	1、挡土墙泄水孔（D100） 
2、塑料管 φ100
	m
	1
	34.45
	34.45
	

	141
	040308001141
	水泥砂浆勾凸缝（料石）
	水泥砂浆勾凸缝（料石）
	m2
	1
	15.68
	15.68
	

	本页小计
	16514.36
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量 
单位
	工程 
量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其   中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	142
	040101005142
	道路边沟疏通清淤
	人工道路边沟疏通清淤
	m3
	1
	72.05
	72.05
	

	143
	040101001143
	道路边坡整治
	道路边坡整治
	m3
	1
	7.78
	7.78
	

	144
	041001001144
	机械挖除沥青混凝土路面
	机械挖除沥青混凝土路面
	m3
	1
	37.75
	37.75
	

	145
	041001001145
	人工挖除沥青混凝土路面
	人工挖除沥青混凝土路面
	m3
	1
	223.79
	223.79
	

	146
	041001001146
	挖除水泥混凝土路面
	挖除水泥混凝土路面
	m3
	1
	129.05
	129.05
	

	147
	041001001147
	拆除路面
	1、机械拆除路面 
2、厚度：15cm
	m2
	1
	6.06
	6.06
	

	148
	040204002161
	铺设人行道地砖
	1、铺设人行道t透水砖 
2、规格：30×30×5(cm)
	m2
	1
	95.70
	95.70
	

	149
	041001004148
	沥青混凝土路面铣刨（4cm（含）以内）
	沥青混凝土路面铣刨（4cm（含）以内）
	m3
	1
	15.68
	15.68
	

	150
	041001003149
	挖除水泥稳定碎石基层及底基层
	挖除水泥稳定碎石基层及底基层
	m3
	1
	21.78
	21.78
	

	151
	040202015150
	铺筑水泥稳定碎石基层及底基层
	铺筑水泥稳定碎石基层及底基层 水泥含量5%
	m3
	1
	312.56
	312.56
	

	152
	040203007151
	C15水泥混凝土基层
	C15水泥混凝土基层
	m3
	1
	566.79
	566.79
	

	153
	040203007152
	人工铺筑水凝混凝土路面（C30）
	人工铺筑水凝混凝土路面（C30）
	m3
	1
	573.42
	573.42
	

	本页小计
	2062.41
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量 
单位
	工程 
量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其   中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	154
	040203007153
	水泥路面修补坑洞（C30）
	1.水泥路面修补坑洞（C30） 
2.适用于单块维修面积≤10m2的路面修补
	m3
	1
	731.26
	731.26
	

	155
	040203006154
	沥青砼修补坑槽
	1.沥青砼修补坑槽 
2.适用于单块维修面积≤10m2的路面修补
	m3
	1
	1581.38
	1581.38
	

	156
	040203003155
	透层
	喷透层油 沥青用量(kg/m2) 0.8
	m2
	1
	3.36
	3.36
	

	157
	040203003156
	粘层
	喷粘结油 沥青用量(kg/m2) 0.4
	m2
	1
	1.86
	1.86
	

	158
	040203004157
	封层
	封层油 沥青用量(kg/m2) 0.8
	m2
	1
	4.84
	4.84
	

	159
	040203007158
	人工热沥青灌缝
	1、人工热沥青灌缝 
2、切(灌)缝宽度(mm) ≤4
	m
	1
	11.35
	11.35
	

	160
	040203007159
	灌缝机灌缝
	灌缝机灌缝
	m
	1
	11.35
	11.35
	

	161
	040203007160
	裂缝快速处理抗裂贴/压缝带（3CM）
	1.裂缝快速处理抗裂贴/压缝带（3CM） 
2.适用于单块长度≤15m的路面修补
	m
	1
	21.59
	21.59
	

	162
	040204002162
	铺设人行道花岗石(芝麻白5cm)
	1:块料铺设：人行道花岗石(芝麻白) 
2.铺设厚度：5cm
	m2
	1
	213.15
	213.15
	

	163
	040204003163
	铺设人行道透水混凝土
	1:铺设C20人行道透水混凝土 
	m3
	1
	822.58
	822.58
	

	本页小计
	3402.72
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量 
单位
	工程 
量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其   中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	164
	040201021164
	土工布
	土工布
	m2
	1
	7.83
	7.83
	

	165
	040201021165
	土工格栅
	土工格栅
	m2
	1
	8.09
	8.09
	

	166
	040203004166
	微表处
	1.微表处 成品橡胶沥青超薄磨耗层混合料 ARAC-10 
2.适用于单块维修面积≤2000m2的路面修补
	m2
	1
	22.87
	22.87
	

	167
	050403003167
	裸土覆盖-绿色遮阳网（六针，30m×8m）
	裸土覆盖-绿色遮阳网（六针，30m×8m）
	m2
	1
	2.45
	2.45
	

	168
	050403003168
	裸土覆盖-绿色遮阳网（三针，30m×8m）
	裸土覆盖-绿色遮阳网（三针，30m×8m）
	m2
	1
	1.20
	1.20
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	 
	31739.43
	 

	 
	 
	单价措施项目清单 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	混凝土模板及支架 
	 
	 
	 
	 
	 

	169
	041102002177
	基础模板
	构件类型
	m2
	1
	67.23
	67.23
	

	170
	041102005178
	涵洞台身模板
	1.构件类型  
2.支模高度
	m2
	1
	74.97
	74.97
	

	171
	041102010179
	涵洞顶板模板
	1.构件类型  
2.支模高度
	m2
	1
	96.53
	96.53
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	 
	238.73
	 

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	 
	238.73
	 

	本页小计
	281.17
	

	合　　计
	106085.96
	


1


