## 封面
| 遂宁高新区西部铁路物流园农产品集散中心及配套设施建设项目（一期）10kV供配电工程（外线） |  |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  |  | 1226228.12 | 元
(大写): |  |  | 1226228.12
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## 签字审批
遂宁高新区西部铁路物流园农产品集散中心及配套设施建设项目（一期）10kV供配电工程（外线）
预算书
编 制 人：
复 核 人：

## 编制说明
编 制 说 明
本卷为10kV遂宁高新区西部铁路物流园农产品集散中心及配套设施建设项目（一期）10kV供配电工程（外线）预算书
1、设计依据
2、工程投资
工程动态投资：1226228.12元
其中，工程静态投资：1226228.12元,其中基本预备费12141投标人按招标人给定填写
3、工程概况
4、编制依据
4.1 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》；
4.2 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第一册 建筑工程（上、下册）；
4.3 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第二册 电气设备安装工程；
4.4 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第三册 架空线路工程；
4.5 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第四册 电缆工程；
4.6 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第五册 通信及自动化工程；
4.7 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第一册 建筑工程；
4.8 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第二册 电气设备安装工程；
4.9 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第三册 架空线路工程；
4.10 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第四册 电缆工程；
4.11 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第五册 通信及自动化工程。
5、编制方法

## 总算表(表一)
总预算表
表一 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 基本预备费 | 合计 | 各项占静态投资比例(%) | 单位投资
一 | 配电站、开关站工程
二 | 充电站、换电站工程
三 | 架空线路工程
四 | 电缆线路工程
小 计
五 | 其他费用
(一) | 建设场地征用及清理费
(二) | 项目建设管理费
(三) | 项目建设技术服务费
(四) | 生产准备费
六 | 基本预备费 |  |  |  |  | 12141
小计
工程静态投资
各项占静态投资比例 %
七 | 建设期贷款利息
小 计
工程动态投资
八 | 生产期可抵扣增值税
各项占动态投资的比例 %

## 安装工程部分汇总表(表二甲)
安装工程部分汇总表
表二甲 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程项目名称 | 设备购置费 | 安装工程费 |  |  | 合计 | 技术经济指标
|  |  | 金额 | 其中 |  |  | 单位 | 数量 | 指标
|  |  |  | 主要材料费 | 人工费
安装工程
X | 架空线路工程
一 | 架空线路本体工程
5 | 杆上变配电装置
5.2 | 变配电装置安装
5.2.1 | 变配电装置安装(主供搭火)
5.2.2 | 变配电装置安装(备供搭火)
L | 电缆线路工程
1 | 电缆桥架安装
2 | 电缆敷设
2.1 | 10kV电缆敷设
2.2 | 1kV电缆敷设
3 | 电缆附件
3.1 | 10kV电缆头安装
3.2 | 1kV电缆头安装
5 | 电缆防火
7 | 电缆调试与试验
合计

## 建筑工程部分汇总表(表二乙)
建筑工程部分汇总表
表二乙 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程项目名称 | 建筑工程费 |  |  |  | 合计 | 技术经济指标
|  | 金额 | 其中 |  |  |  | 单位 | 数量 | 指标
|  |  | 设备费 | 主要材料费 | 人工费
建筑工程
L | 电缆线路工程
2 | 构筑物
2.4 | 工作井
2.4.1 | 基础版 电缆检修井 2m*2m
2.5 | 电缆埋管
2.5.2 | 电缆排管MPP-4*∅160
2.5.3 | 顶管 2*MMP管-160
合计

## 安装工程部分汇总表(表二甲取费)
安装工程部分汇总表（取费）
表二甲 | [16 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 直接费 | [8 empty] | 间接费 |  |  | 利润 | 编制基准期价差 | 税金(9%) | 合计
|  | 直接工程费 |  |  |  | 措施费 |  |  |  |  | 规费 |  | 企业管理费
|  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 临时设施费 | 安全文明施工费 | 施工工具用具使用费 | 冬雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 社会保险费(25.35%) | 住房公积金(12%)
|  |  | 定额材料费 | 主要材料费
X | 架空线路工程
一 | 架空线路本体工程
5 | 杆上变配电装置
5.2 | 变配电装置安装
5.2.1 | 变配电装置安装(主供搭火)
5.2.2 | 变配电装置安装(备供搭火)
L | 电缆线路工程
1 | 电缆桥架安装
2 | 电缆敷设
2.1 | 10kV电缆敷设
2.2 | 1kV电缆敷设
3 | 电缆附件
3.1 | 10kV电缆头安装
3.2 | 1kV电缆头安装
5 | 电缆防火
7 | 电缆调试与试验

## 建筑工程部分汇总表(表二乙取费)
建筑工程部分汇总表（取费）
表二乙 | [18 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 直接费 | [8 empty] | 间接费 |  |  | 利润 | 编制基准期价差 | 乙供设备费不含税 | 税金(9%) | 甲供设备费含税 | 合计
|  | 直接工程费 |  |  |  | 措施费 |  |  |  |  | 规费 |  | 企业管理费
|  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 临时设施费 | 安全文明施工费 | 施工工具用具使用费 | 冬雨季施工增加费 | 夜间施工增加费(0.77%) | 社会保险费(25.35%) | 住房公积金(12%)
|  |  | 定额材料费 | 主要材料费
L | 电缆线路工程
2 | 构筑物
2.4 | 工作井
2.4.1 | 基础版 电缆检修井 2m*2m
2.5 | 电缆埋管
2.5.2 | 电缆排管MPP-4*∅160
2.5.3 | 顶管 2*MMP管-160

## 安装工程单位工程表(表三甲)
安装工程单位工程预算表
表三甲 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 设备 | 主要材料 | 定额基价 | 其中人工费 | 设备 | 主要材料 | 安装费 | 其中人工费
X |  | 架空线路工程
一 |  | 架空线路本体工程
5 |  | 杆上变配电装置
5.2 |  | 变配电装置安装
5.2.1 |  | 变配电装置安装(主供搭火)
| PX6-12 | 配电装置 断路器 | 台 | 1
| PX6-27 | 配电装置 10kV计量组合式互感器 | 台 | 1
| PD10-5 | 送配电设备系统调试 电压等级 10kV以下 配置断路器 | 系统 | 1
| PZ3-2 | 电能计量系统 用户基表安装调测 智能电表（三相） | 块 | 1
| PZ3-12 | 电能计量系统 抄表采集设备安装调测 电表采集器 载波 | 台 | 1
| PZ3-24 | 电能计量系统 系统调试 电表采集器与电能表 | 系统 | 1
| PZ3-26 | 电能计量系统 系统调试 主站与数据集中器联调 | 系统 | 1
| PD6-18 | 端子箱 户外式 | 台 | 1
| PX6-11 | 配电装置 隔离开关 | 组 | 1
| PX6-14 | 配电装置 避雷器 10kV | 组 | 2
| PX4-86 | 其他安装 跳线制作及安装 | 单相 | 3
| PX4-39 | 横担及绝缘子安装 10kV瓷横担 | 组 | 3
| PX4-53 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 耐张 | 片 | 4
| PX4-54 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 普通 | 只 | 3
| PX4-37 | 横担及绝缘子安装 10kV铁横担 单根 | 组 | 2
| PL1-115 | 电缆配管工程 电缆保护管沿电杆敷设 硬塑料管 | 根 | 1
| PX4-77 | 接地安装 接地体敷设 接地母线敷设 截面积（mm²） 200以内 | m | 20
| PX4-73 | 接地安装 接地极安装 混凝土杆高空接地引下线 | 根 | 1
|  | 分界开关ZW32-12M/630 | 台 | 1
|  | 高压计量装置JLSZY-12W2 | 台 | 1
|  | 三相四线多功能电度表 | 块 | 1
|  | 采集终端 | 台 | 1
|  | 控制箱 | 台 | 1
|  | 高压隔离开关 GW9-10/630 | 支 | 3
|  | 避雷器 HY5WZ-17/45 | 支 | 6
|  | 绝缘架空线JKLGYJ-10kV 1*185 | m | 10
| ZC0551013 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 SLG-4 | 副 | 6
| ZC0553011 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 SLG-4B | 副 | 6
|  | 热镀锌双头螺栓 M6,40mm | 套 | 3
|  | 热镀锌双头螺栓 M16,40mm | 套 | 3
|  | 热镀锌双头螺栓 M10,1360mm | 套 | 1
|  | 陶瓷横担S-210 | 根 | 3
| ZC0405006 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 U70BP/146D,280,450 | 片 | 8
|  | 柱式绝缘子57-2 | 只 | 3
|  | 直线杆横担 ∠63×6×1800 | 套 | 2
|  | 电力保护管 MPP-Φ160 | m | 3
|  | 接地扁铁-50*6 | kg | 94.2
|  | 综合地形增加费 | % | 15
主材损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 主要材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 6.62
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 1.08
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.89
| 1.2.4 | 临时设施费 | % | 12.93
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | % | 25.25
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.35
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 36.01
| 3 | 利润 | % | 22.97
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | % | 9
| 6 | 合计 | 元
5.2.2 |  | 变配电装置安装(备供搭火)
| PX6-12 | 配电装置 断路器 | 台 | 1
| PX6-27 | 配电装置 10kV计量组合式互感器 | 台 | 1
| PD10-5 | 送配电设备系统调试 电压等级 10kV以下 配置断路器 | 系统 | 1
| PZ3-2 | 电能计量系统 用户基表安装调测 智能电表（三相） | 块 | 1
| PZ3-12 | 电能计量系统 抄表采集设备安装调测 电表采集器 载波 | 台 | 1
| PZ3-24 | 电能计量系统 系统调试 电表采集器与电能表 | 系统 | 1
| PZ3-26 | 电能计量系统 系统调试 主站与数据集中器联调 | 系统 | 1
| PD6-18 | 端子箱 户外式 | 台 | 1
| PX6-11 | 配电装置 隔离开关 | 组 | 1
| PX6-14 | 配电装置 避雷器 10kV | 组 | 2
| PX4-86 | 其他安装 跳线制作及安装 | 单相 | 3
| PX4-39 | 横担及绝缘子安装 10kV瓷横担 | 组 | 3
| PX4-53 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 耐张 | 片 | 4
| PX4-54 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 普通 | 只 | 3
| PX4-37 | 横担及绝缘子安装 10kV铁横担 单根 | 组 | 2
| PL1-115 | 电缆配管工程 电缆保护管沿电杆敷设 硬塑料管 | 根 | 1
| PX4-77 | 接地安装 接地体敷设 接地母线敷设 截面积（mm²） 200以内 | m | 20
| PX4-73 | 接地安装 接地极安装 混凝土杆高空接地引下线 | 根 | 1
|  | 分界开关ZW32-12M/630 | 台 | 1
|  | 高压计量装置JLSZY-12W2 | 台 | 1
|  | 三相四线多功能电度表 | 块 | 1
|  | 采集终端 | 台 | 1
|  | 控制箱 | 台 | 1
|  | 高压隔离开关 GW9-10/630 | 支 | 3
|  | 避雷器 HY5WZ-17/45 | 支 | 6
|  | 绝缘架空线JKLGYJ-10kV 1*185 | m | 10
| ZC0551013 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 SLG-4 | 副 | 6
| ZC0553011 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 SLG-4B | 副 | 6
|  | 热镀锌双头螺栓 M6,40mm | 套 | 3
|  | 热镀锌双头螺栓 M16,40mm | 套 | 3
|  | 热镀锌双头螺栓 M10,1360mm | 套 | 1
|  | 陶瓷横担S-210 | 根 | 3
| ZC0405006 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 U70BP/146D,280,450 | 片 | 8
|  | 柱式绝缘子57-2 | 只 | 3
|  | 直线杆横担 ∠63×6×1800 | 套 | 2
|  | 电力保护管 MPP-Φ160 | m | 3
|  | 接地扁铁-50*6 | kg | 94.2
|  | 综合地形增加费 | % | 15
主材损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 主要材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 6.62
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.89
| 1.2.4 | 临时设施费 | % | 12.93
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | % | 25.25
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.35
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 36.01
| 3 | 利润 | % | 22.97
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | % | 9
| 6 | 合计 | 元
L |  | 电缆线路工程
1 |  | 电缆桥架安装
| PL2-17 | 铝合金桥架、托盘安装 (断面:宽mm+高mm) 800以内 | m | 120
|  | 电缆桥架 W400*H200 | m | 90
|  | 电缆桥架 W300*H200 | m | 30
|  | 综合地形增加费 | % | 15
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 主要材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 6.62
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 1.08
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.89
| 1.2.4 | 临时设施费 | % | 12.93
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | % | 25.25
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.35
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 36.01
| 3 | 利润 | % | 22.97
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | % | 9
| 6 | 合计 | 元
2 |  | 电缆敷设
2.1 |  | 10kV电缆敷设
| PL3-16 | 排管内电力电缆敷设（10kV） 截面mm²以内 240 | 100m/三相 | 8.55
| PL3-22 | 电力电缆沿支架、墙面卡设（10kV） 截面mm²以内 240 | 100m/三相 | 1.2
| PL3-9 | 电缆沟(隧)道内电力电缆敷设（10kV） 截面mm²以内 120 | 100m/三相 | 0.7
|  | 10kV电力电缆 WDZYJY22 8.7/15kV 3*185 | m | 870
|  | 10kV电力电缆 WDZYJY22 8.7/15kV 3*150 | m | 105
|  | 10kV电力电缆 WDZYJY 8.7/15kV 3*95 | m | 70
|  | 综合地形增加费 | % | 15
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 主要材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 6.62
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 1.08
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.89
| 1.2.4 | 临时设施费 | % | 12.93
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | % | 25.25
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.35
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 36.01
| 3 | 利润 | % | 22.97
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | % | 9
| 6 | 合计 | 元
2.2 |  | 1kV电缆敷设
| PL3-36 | 沟(隧)道内电力电缆敷设（1kV） 截面mm²以内 400 | 100m | 0.3
| PL3-35 | 沟(隧)道内电力电缆敷设（1kV） 截面mm²以内 240 | 100m | 0.55
| PL3-31 | 沟(隧)道内电力电缆敷设（1kV） 截面mm²以内 25 | 100m | 0.5
|  | 0.4kV电力电缆 WDZNYJY0.6/1kV 4*300+1*150 | m | 30
|  | 0.4kV电力电缆 WDZNYJY0.6/1kV 4*240+1*120 | m | 55
|  | 0.4kV电力电缆 WDZYJY0.6/1kV 5*10 | m | 50
|  | 综合地形增加费 | % | 15
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 主要材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 6.62
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 1.08
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.89
| 1.2.4 | 临时设施费 | % | 12.93
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | % | 25.25
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.35
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 36.01
| 3 | 利润 | % | 22.97
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | % | 9
| 6 | 合计 | 元
3 |  | 电缆附件
3.1 |  | 10kV电缆头安装
| PL4-3 | 户外热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（10kV） 截面mm²以内 240 | 套/三相 | 2
| PL4-6 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（10kV） 截面mm²以内 120 | 套/三相 | 4
| PL4-7 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（10kV） 截面mm²以内 240 | 套/三相 | 10
|  | 10kV电缆头 WLS-10kV/3*185 | 套 | 2
|  | 10kV电缆头 NLS-10kV/3*185 | 套 | 2
|  | 10kV电缆头 NLS-10kV/3*150 | 套 | 2
|  | 10kV电缆头 NLS-10kV/3*95 | 套 | 10
|  | 综合地形增加费 | % | 15
主材损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 主要材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 6.62
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 1.08
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.89
| 1.2.4 | 临时设施费 | % | 12.93
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | % | 25.25
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.35
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 36.01
| 3 | 利润 | % | 22.97
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | % | 9
| 6 | 合计 | 元
3.2 |  | 1kV电缆头安装
| PL4-16 | 热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（1kV） 截面mm²以内 120 | 个 | 4
| PL4-18 | 热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（1kV） 截面mm²以内 400 | 个 | 12
|  | 低压电缆头 SY-1/5.1 | 套 | 4
|  | 低压电缆头 SY-1/5.4 | 套 | 12
|  | 综合地形增加费 | % | 15
主材损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 主要材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 6.62
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 1.08
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.89
| 1.2.4 | 临时设施费 | % | 12.93
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | % | 25.25
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.35
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 36.01
| 3 | 利润 | % | 22.97
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | % | 9
| 6 | 合计 | 元
5 |  | 电缆防火
| PL5-1 | 电缆防火 防火堵料 | t | 0.06
| PL5-3 | 电缆防火 防火涂料 | kg | 40
|  | 防火堵料 | t | 0.06
|  | 防火涂料 | t | 0.04
|  | 综合地形增加费 | % | 15
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 主要材料费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 6.62
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 1.08
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.89
| 1.2.4 | 临时设施费 | % | 12.93
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | % | 25.25
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.35
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 36.01
| 3 | 利润 | % | 22.97
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | % | 9
| 6 | 合计 | 元
7 |  | 电缆调试与试验
| PL7-1 | 电缆试验 绝缘摇测 | 盘、回路 | 3
| PL7-3 | 电缆试验 10kV电缆试验 交流耐压试验 | 回路 | 3
| PL7-1 | 电缆试验 绝缘摇测(低压) | 盘、回路 | 8
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 6.62
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 1.08
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.89
| 1.2.4 | 临时设施费 | % | 12.93
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | % | 25.25
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.35
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 36.01
| 3 | 利润 | % | 22.97
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | % | 9
| 6 | 合计 | 元

## 建筑工程单位工程表(表三乙)
建筑工程单位工程预算表
表三乙 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 定额基价 |  |  | 设备费 | 费用合计
[6 empty] | 金额 | 其中人工费 | 其中主要材料 |  | 金额 | 其中人工费 | 其中主要材料费
L |  | 电缆线路工程
2 |  | 构筑物
2.4 |  | 工作井
2.4.1 |  | 基础版 电缆检修井 2m*2m
| PT1-10 | 人工施工土方 挖沟、槽、基坑 挖沟、槽 坚土 深2m以内 | m³ | 183.969
| PT1-30 | 人工施工土方 平整场地、回填土 原土夯实 | m² | 96.826
| PT4-21 | 现浇混凝土 平板 组合模板 | m³ | 14.93
| PT4-63 | 钢筋制作、安装 Φ10以内 | t | 0.21
| PT3-7 | 砌筑砖沟道、砖井池 砖井、池 | m³ | 31.45
| PT10-9 | 水泥砂浆 砖墙、砌块墙 | m² | 262.08
| PT4-17 | 现浇混凝土 圈梁(压顶) | m³ | 3.456
| PT4-18 | 现浇混凝土 过梁 | m³ | 1.08
| PT4-61 | 预制混凝土构件制作 预制板及其他 角钢框混凝土盖板 | m³ | 9.72
| PT4-96 | 成品混凝土构件安装 地沟盖板 | m³ | 9.72
| PT4-64 | 钢筋制作、安装 Φ10以外 | t | 0.345
| PT5-15 | 钢结构现场制作 爬梯 | t | 0.08
| PT4-73 | 铁件、螺栓 预埋铁件制作(预埋件1) | t | 0.283
| PT4-73 | 铁件、螺栓 预埋铁件制作(预埋件2 槽钢) | t | 0.348
| PT4-73 | 铁件、螺栓 预埋铁件制作(预埋件3 拉环) | t | 0.022
| PD8-4 | 角钢接地极 坚土 | 根 | 9
| PD8-11 | 接地母线敷设 户外扁钢敷设 (截面mm²)200以内 | m | 36
| 换PT1-57 | 机械施工土方 装载机装土 自卸汽车运土， 运距5km (PT1-57+4*PT1-58) | m³ | 87.138
| C09031613 | 现浇混凝土C20 | m³ | 15.064
| C01020712 | 圆钢φ10以内 | kg | 211.08
| C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 7.359
| C10070101 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 17.172
| C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 1.835
| C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 4.246
| C09031634 | 现浇混凝土C25 | m³ | 3.487
| C09031634 | 现浇混凝土C25 | m³ | 1.09
| C01020302 | 等边角钢边长50以下 | kg | 3586.68
| C09031602 | 现浇混凝土C25 | m³ | 9.807
|  | 圆钢Φ20 | kg | 367
|  | 圆钢Φ16 | kg | 80
|  | 不等边角钢L50*5 | kg | 271.44
|  | 圆钢Φ6 | kg | 11.988
|  | 槽钢8# | kg | 348
| 录入编号 | 镀锌角钢L50*5*1500 | kg | 33.93
|  | 接地扁钢 -60*6 | kg | 101.88
主材损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 主要材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 5.11
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.77
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.22
| 1.2.4 | 临时设施费 | % | 8.97
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | % | 17.53
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.35
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 24.2
| 3 | 利润 | % | 16.18
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 6 | 税金 | % | 9
| 8 | 合计 | 元
2.5 |  | 电缆埋管
2.5.2 |  | 电缆排管MPP-4*∅160
| PL1-5 | 人工土石方工程 挖土方 坚土 深2m以内 | m³ | 261.144
| PT1-30 | 人工施工土方 平整场地、回填土 原土夯实 | m² | 133.92
| PL1-78 | 电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 素混凝土垫层 | m³ | 22.32
| 调PL1-130 R*1.2 J*1.2 | 电缆配管工程 排管工程 排管浇制 双层 | m³ | 98.286
| PL1-110 | 电缆配管工程 电缆保护管铺设 塑料管 Φ200 | 100m | 14.4
| PL5-5 | 电缆警示带 | 100m | 3.6
| 换PT1-57 | 机械施工土方 装载机装土 自卸汽车运土， 运距5km (PT1-57+4*PT1-58) | m³ | 127.224
|  | 商品混凝土C15 | m³ | 120.606
|  | 电力保护管 MPP-φ160 | m | 1440
|  | 电缆警示带 | m | 360
|  | 综合地形增加费 | % | 15
主材损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 主要材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 5.11
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.77
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.22
| 1.2.4 | 临时设施费 | % | 8.97
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | % | 17.53
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.35
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 24.2
| 3 | 利润 | % | 16.18
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 6 | 税金 | % | 9
| 8 | 合计 | 元
2.5.3 |  | 顶管 2*MMP管-160
| PL1-123 | 电缆配管工程 顶管 顶钢管 Φ150 路径10m以外 | m | 120
|  | 电力保护管 MMP管-160 | m | 120
主材损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 主要材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 5.11
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.77
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.22
| 1.2.4 | 临时设施费 | % | 8.97
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | % | 17.53
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.35
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 24.2
| 3 | 利润 | % | 16.18
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 6 | 税金 | % | 9
| 8 | 合计 | 元

## 安装工程取费表
安装工程取费表
金额单位：元
序号 | 费用名称 | 费率 | 单位 | 总价 | 说明
安装取费表
1 | 直接费 |  | 元
1.1 | 直接工程费 |  | 元
1.1.1 | 人工费 |  | 元
1.1.2 | 材料费 |  | 元
1.1.2.1 | 定额材料费 |  | 元
1.1.2.2 | 主要材料费 |  | 元
1.1.3 | 机械费 |  | 元
1.2 | 措施费 |  | 元
1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | 6.62 | %
1.2.2 | 夜间施工增加费 | 1.08 | %
1.2.3 | 施工工具用具使用费 | 3.89 | %
1.2.4 | 临时设施费 | 12.93 | %
1.2.6 | 安全文明施工费 | 25.25 | %
2 | 间接费 |  | 元
2.1 | 规费 |  | 元
2.1.1 | 社会保险费 | 25.35 | %
2.1.2 | 住房公积金 | 12 | %
2.2 | 企业管理费 | 36.01 | %
3 | 利润 | 22.97 | %
4 | 编制基准期价差 |  | 元
5 | 税金 | 9 | %
6 | 合计 |  | 元
架空线路取费表
1 | 直接费 |  | 元
1.1 | 直接工程费 |  | 元
1.1.1 | 人工费 |  | 元
1.1.2 | 材料费 |  | 元
1.1.2.1 | 定额材料费 |  | 元
1.1.2.2 | 主要材料费 |  | 元
1.1.3 | 机械费 |  | 元
1.2 | 措施费 |  | 元
1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | 6.62 | %
1.2.3 | 施工工具用具使用费 | 3.89 | %
1.2.4 | 临时设施费 | 12.93 | %
1.2.6 | 安全文明施工费 | 25.25 | %
2 | 间接费 |  | 元
2.1 | 规费 |  | 元
2.1.1 | 社会保险费 | 25.35 | %
2.1.2 | 住房公积金 | 12 | %
2.2 | 企业管理费 | 36.01 | %
3 | 利润 | 22.97 | %
4 | 编制基准期价差 |  | 元
5 | 税金 | 9 | %
6 | 合计 |  | 元

## 建筑工程取费表
建筑工程取费表
金额单位：元
序号 | 费用名称 | 费率 | 单位 | 总价 | 说明
建筑取费表
1 | 直接费 |  | 元
1.1 | 直接工程费 |  | 元
1.1.1 | 人工费 |  | 元
1.1.2 | 材料费 |  | 元
1.1.2.1 | 定额材料费 |  | 元
1.1.2.2 | 主要材料费 |  | 元
1.1.3 | 机械费 |  | 元
1.2 | 措施费 |  | 元
1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | 5.11 | %
1.2.2 | 夜间施工增加费 | 0.77 | %
1.2.3 | 施工工具用具使用费 | 2.22 | %
1.2.4 | 临时设施费 | 8.97 | %
1.2.6 | 安全文明施工费 | 17.53 | %
2 | 间接费 |  | 元
2.1 | 规费 |  | 元
2.1.1 | 社会保险费 | 25.35 | %
2.1.2 | 住房公积金 | 12 | %
2.2 | 企业管理费 | 24.2 | %
3 | 利润 | 16.18 | %
4 | 编制基准期价差 |  | 元
6 | 税金 | 9 | %
8 | 合计 |  | 元

## 主材汇总表
主材汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 损耗率（%） | 价格 |  |  | 重量
[6 empty] | 单价 | 配送费 | 合价 | 单重 | 合重
建筑工程
L | 电缆线路工程
C09031613 | 现浇混凝土C20 |  | m³ | 15.064 | 5
C09010101 | 普通硅酸盐水泥32.5 |  | t | 4.646 | 5
C09031634 | 现浇混凝土C25 |  | m³ | 3.487 | 5
C09031602 | 现浇混凝土C25 |  | m³ | 9.807 | 5
C01020712 | 圆钢φ10以内 |  | kg | 211.08 | 0.5
| 圆钢Φ20 |  | kg | 367 | 0.5
| 圆钢Φ16 |  | kg | 80 | 0.5
| 圆钢Φ6 |  | kg | 11.988 | 0.5
C10010101 | 特细砂 |  | m³ | 16.08 | 18
C10010101 | 特细砂（淘砂） |  | m³ | 0.556 | 18
C21010101 | 水 |  | t | 3.732 | 5
C10070101 | 标准砖240×115×53 |  | 千块 | 17.172 | 2.5
C10020104 | 碎石 50 |  | m³ | 0.959 | 10
C01020302 | 等边角钢边长50以下 |  | kg | 3586.68 | 0.5
| 不等边角钢L50*5 |  | kg | 271.44 | 0.5
录入编号 | 镀锌角钢L50*5*1500 |  | kg | 33.93 | 0.5
| 槽钢8# |  | kg | 348 | 0.5
| 接地扁钢 -60*6 |  | kg | 101.88 | 0.5
| 商品混凝土C15 |  | m³ | 120.606 | 5
| 电力保护管 MPP-φ160 |  | m | 1440 | 5
| 电力保护管 MMP管-160 |  | m | 120 | 5
| 电缆警示带 |  | m | 360
小计
建筑合计
安装工程
X | 架空线路工程
| 分界开关ZW32-12M/630 |  | 台 | 2
| 高压计量装置JLSZY-12W2 |  | 台 | 2
| 三相四线多功能电度表 |  | 块 | 2
| 采集终端 |  | 台 | 2
| 控制箱 |  | 台 | 2
| 高压隔离开关 | GW9-10/630 | 支 | 6
| 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 支 | 12
| 绝缘架空线JKLGYJ-10kV 1*185 |  | m | 20 | 0.6
ZC0551013 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 SLG-4 |  | 副 | 12 | 1.5
ZC0553011 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 SLG-4B |  | 副 | 12 | 1.5
| 热镀锌双头螺栓 M6,40mm |  | 套 | 6 | 3
| 热镀锌双头螺栓 M16,40mm |  | 套 | 6 | 3
| 热镀锌双头螺栓 M10,1360mm |  | 套 | 2 | 3
| 陶瓷横担S-210 |  | 根 | 6 | 2
ZC0405006 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 U70BP/146D,280,450 |  | 片 | 16 | 2
| 柱式绝缘子57-2 |  | 只 | 6 | 2
| 直线杆横担 ∠63×6×1800 |  | 套 | 4 | 0.5
| 电力保护管 MPP-Φ160 |  | m | 6 | 5
| 接地扁铁-50*6 |  | kg | 188.4 | 0.5
小计
L | 电缆线路工程
| 电缆桥架 W400*H200 |  | m | 90
| 电缆桥架 W300*H200 |  | m | 30
| 10kV电力电缆 WDZYJY22 8.7/15kV 3*185 |  | m | 870
| 10kV电力电缆 WDZYJY22 8.7/15kV 3*150 |  | m | 105
| 10kV电力电缆 WDZYJY 8.7/15kV 3*95 |  | m | 70
| 0.4kV电力电缆 WDZNYJY0.6/1kV 4*300+1*150 |  | m | 30
| 0.4kV电力电缆 WDZNYJY0.6/1kV 4*240+1*120 |  | m | 55
| 0.4kV电力电缆 WDZYJY0.6/1kV 5*10 |  | m | 50
| 10kV电缆头 WLS-10kV/3*185 |  | 套 | 2 | 2
| 10kV电缆头 NLS-10kV/3*185 |  | 套 | 2 | 2
| 10kV电缆头 NLS-10kV/3*150 |  | 套 | 2 | 2
| 10kV电缆头 NLS-10kV/3*95 |  | 套 | 10 | 2
| 低压电缆头 | SY-1/5.1 | 套 | 4 | 2
| 低压电缆头 | SY-1/5.4 | 套 | 12 | 2
| 防火堵料 |  | t | 0.06
| 防火涂料 |  | t | 0.04
小计
安装合计
合计

## 乙供主材汇总表
乙供主材汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 损耗率（%） | 价格 |  | 重量
[6 empty] | 不含税价 | 合价 | 单重 | 合重
建筑工程
L | 电缆线路工程
C09031613 | 现浇混凝土C20 |  | m³ | 15.064 | 5
C09010101 | 普通硅酸盐水泥32.5 |  | t | 4.646 | 5
C09031634 | 现浇混凝土C25 |  | m³ | 3.487 | 5
C09031602 | 现浇混凝土C25 |  | m³ | 9.807 | 5
C01020712 | 圆钢φ10以内 |  | kg | 211.08 | 0.5
| 圆钢Φ20 |  | kg | 367 | 0.5
| 圆钢Φ16 |  | kg | 80 | 0.5
| 圆钢Φ6 |  | kg | 11.988 | 0.5
C10010101 | 特细砂 |  | m³ | 16.08 | 18
C10010101 | 特细砂（淘砂） |  | m³ | 0.556 | 18
C21010101 | 水 |  | t | 3.732 | 5
C10070101 | 标准砖240×115×53 |  | 千块 | 17.172 | 2.5
C10020104 | 碎石 50 |  | m³ | 0.959 | 10
C01020302 | 等边角钢边长50以下 |  | kg | 3586.68 | 0.5
| 不等边角钢L50*5 |  | kg | 271.44 | 0.5
录入编号 | 镀锌角钢L50*5*1500 |  | kg | 33.93 | 0.5
| 槽钢8# |  | kg | 348 | 0.5
| 接地扁钢 -60*6 |  | kg | 101.88 | 0.5
| 商品混凝土C15 |  | m³ | 120.606 | 5
| 电力保护管 MPP-φ160 |  | m | 1440 | 5
| 电力保护管 MMP管-160 |  | m | 120 | 5
| 电缆警示带 |  | m | 360
小计
建筑合计
安装工程
X | 架空线路工程
| 分界开关ZW32-12M/630 |  | 台 | 2
| 高压计量装置JLSZY-12W2 |  | 台 | 2
| 三相四线多功能电度表 |  | 块 | 2
| 采集终端 |  | 台 | 2
| 控制箱 |  | 台 | 2
| 高压隔离开关 | GW9-10/630 | 支 | 6
| 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 支 | 12
| 绝缘架空线JKLGYJ-10kV 1*185 |  | m | 20 | 0.6
ZC0551013 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 SLG-4 |  | 副 | 12 | 1.5
ZC0553011 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 SLG-4B |  | 副 | 12 | 1.5
| 热镀锌双头螺栓 M6,40mm |  | 套 | 6 | 3
| 热镀锌双头螺栓 M16,40mm |  | 套 | 6 | 3
| 热镀锌双头螺栓 M10,1360mm |  | 套 | 2 | 3
| 陶瓷横担S-210 |  | 根 | 6 | 2
ZC0405006 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 U70BP/146D,280,450 |  | 片 | 16 | 2
| 柱式绝缘子57-2 |  | 只 | 6 | 2
| 直线杆横担 ∠63×6×1800 |  | 套 | 4 | 0.5
| 电力保护管 MPP-Φ160 |  | m | 6 | 5
| 接地扁铁-50*6 |  | kg | 188.4 | 0.5
小计
L | 电缆线路工程
| 电缆桥架 W400*H200 |  | m | 90
| 电缆桥架 W300*H200 |  | m | 30
| 10kV电力电缆 WDZYJY22 8.7/15kV 3*185 |  | m | 870
| 10kV电力电缆 WDZYJY22 8.7/15kV 3*150 |  | m | 105
| 10kV电力电缆 WDZYJY 8.7/15kV 3*95 |  | m | 70
| 0.4kV电力电缆 WDZNYJY0.6/1kV 4*300+1*150 |  | m | 30
| 0.4kV电力电缆 WDZNYJY0.6/1kV 4*240+1*120 |  | m | 55
| 0.4kV电力电缆 WDZYJY0.6/1kV 5*10 |  | m | 50
| 10kV电缆头 WLS-10kV/3*185 |  | 套 | 2 | 2
| 10kV电缆头 NLS-10kV/3*185 |  | 套 | 2 | 2
| 10kV电缆头 NLS-10kV/3*150 |  | 套 | 2 | 2
| 10kV电缆头 NLS-10kV/3*95 |  | 套 | 10 | 2
| 低压电缆头 | SY-1/5.1 | 套 | 4 | 2
| 低压电缆头 | SY-1/5.4 | 套 | 12 | 2
| 防火堵料 |  | t | 0.06
| 防火涂料 |  | t | 0.04
小计
安装合计
合计